## Sheet1
技术参数需求表
项目名称 | 智慧化消毒供应复用器械追溯管理系统
总数量 （台） | 1 | 预算单价 （万元） | 68.21 | 预算总金额（万元） | 68.21
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 满足中华人民共和国卫生行业标准WS 310.1-2016医院消毒供应中心(CSSD)信息系统基本要求； 一、CSSD信息系统基本功能要求 CSSD信息系统基本功能包括管理功能和质量追湖功能。管理功能内容如下： 1、CSSD人员管理功能，至少包括人员权限设置，人员培训等。 2、CSSD物资管理功能，至少包括无菌物品预订、储存、发放管理、设备管理、手术器械管理等。 3、CSSD分析统计功能，至少包括成本核算、人员绩效统计等。 *4、CSSD质量控制功能，包括可追溯功能内容如下：记录复用无菌物品处理各环节的关键参数，包括回收、清洗、消毒、检查包装、灭菌、储存发放、使用等信息，实现可追潮。 二、CSSD信息系统技术要求 1、对追溯的复用无菌用品设置唯一性编码。 2、在各追溯流程点（工作操作岗位）设置数据采集终端，进行数据采集形成闭环记录。 3、追溯记录应客观，真实，及时，错误录入更正需有权限并留有痕迹。 4、记录关键信息内容包括：操作人、操作流程、操作时问、操作内容等。 5、手术器械包的标识随可追溯物品回到CSSD。 *6、追朔信息至少能保留3年。 7、系统具有和医院相关信息系统对接的功能。
2 | 资质认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 医疗器械支持追溯软件系统 |  | 1、具有科室、人员、器械等基础信息管理功能 *2、支持精确到器械包的全流程追溯，包外打印标签具有二维码或条码，可通过扫描条码或二维码，查询器械包生命周期的流转信息，包括回收、清洗、配包、灭菌、发放操作的时间和对应人员，以及灭菌器锅次、锅号； 3、具有去污区管理、检查包装区管理、无菌存放区管理功能，支持PDA无网络模式回收，支持所有检查、配包数据的查询和统计，可对损坏器械、器械包进行单独统计；支持通过扫描灭菌锅次码确认灭菌质量，并自动关联到该锅次的器械包条码，支持记录灭菌不合格数据、支持记录原因； *4、支持对接配套的医疗器械智能配包台、回收台 5、具有科室信息化功能，包括科室工作范围、管理规范要求的管理发布；具有人员排班和绩效管理功能；具有工作区留言提示功能； 6、具有知识库和培训考试功能 7、具有设备信息和维保管理功能，可填写设备基础信息、维修保养记录，可查询历史数据； 8、具有成本核算管理功能 9、系统配置管理，系统操作、管理权限可配置，可针对不同角色显示不同项目和按钮、并配置不同的操作管理权限； 10、支持按照医院要求，在设备、系统数据开放的情况下，免费完成追溯软件系统与医院HIS、手麻、清洗机、灭菌器的系统接口对接； 11、一般操作响应不超过2s，数据保存时间不小于3年，追溯信息容量不小于10000包/天。 |  |  | 1套
3.2 | 医疗器械智能配包台 |  | 1、台面尺寸不小于2000*1400mm，具有横梁架； *2、可双侧操作，横梁架两侧均带LED光源照明，两侧均具有台面放大镜； 3、双侧均具有翻斗储物格，每侧不少于10个，具有静音抽屉，每侧不少于3个； 4、两侧均具有触摸式显示屏，屏幕尺寸不小于21英寸，电容式触摸屏； 5、支持人员工号登录、工卡扫描、人脸识别登录； *6、支持手术器械包重量核查、灭菌指示卡自动检查、配包器械数量自动核查功能； *7、支持配包视频自动录像； 8、两侧均具有高清摄像头，像素不低于400万； 9、人脸识别响应时间不超过1s，准确率>99.5%； 10、一般操作响应时间不超过1s。 11、要求国产。 |  |  | 1台
3.3 | 医疗器械智能回收台 |  | *1、台面尺寸不小于1800*700，单侧操作，具有横梁架，横梁架带LED光源照明，具有台面放大镜； 2、具有触摸式显示屏，屏幕尺寸不小于21英寸，电容式触摸屏； 3、支持人员工号登录、工卡扫描、人脸识别登录； *4、支持手术器械包重量核查、回收器械数量自动核查功能； *5、支持回收视频自动录像； 6、具有高清摄像头，像素不低于400万； 7、称重精度不超过1g误差； 8、人脸识别响应时间不超过1s，准确率>99.5%； 9、一般操作响应时间不超过1s。 10、要求国产。 |  |  | 1台
3.4 | 服务器 |  | 1、机架式服务器，2U规格； 2、配置不低于：2CPU*10核，64G内存，6*4TB硬盘10K转速，RAID6，硬盘维保不得回收旧盘； 3、不少于2个千兆以太网口； 4、要求配备冗余电源、冗余风扇； 5、要求国产。 |  |  | 1台
3.5 | 手持PDA设备 |  | 1、安卓Android8以上操作系统； 2、配置不低于：1.8 GHzCPU、4GB RAM、64GB闪存； 3、电容触摸显示屏，不低于5英寸； 4、扫描头支持一维、二维码识别； 5、IP67防护登记； 6、带底座或数据线，支持直连PC电脑方式的数据交互； 7、自带摄像头，不低于800万像素； 8、要求国产。 |  |  | 8台
3.6 | 标签打印机 |  | 1、热转印打印机，打印速度≥100毫米/秒； 2、最高打印精度≥200dpi； 3、最大打印宽度≥100毫米； 4、内置感测器，支持：纸张间距、纸张用尽、碳带用尽、黑标检测； 5、通讯接口: USB。 6、要求国产。 |  |  | 2台
3.7 | 无线扫描器 |  | 1、支持一维码、二维码扫描识别； 2、带底座，可充电； 3、可USB连接PC电脑，完成与扫描器的对接； 4、要求国产。 |  |  | 5台
3.8 | 手术器械包电子身份证 |  | 1、支持基于ISO18000标准的超高频RFID协议； 2、最大读距离，不低于7m； 3、抗金属能力：安装于金属器械网篮，最大读距离不低于5m； 4、支持表面打印、镭射； 3、耐高温134≥摄氏度，确保高温灭菌后外观和性能不变，无破损、无泛黄； 4、支持低温灭菌（过氧化氢等离子、环氧乙烷灭菌），灭菌后外观和性能不变，无破损、无泛黄； 5、防护等级：不低于IP69K，防爆认证； 6、防摔能力：不低于1m掉落大理石/水泥地面； 7、抗压能力：不低于180psi； 8、支持金属螺丝安装、扎带固定安装； 9、要求国产。 |  |  | 100个
3.9 | 追溯标签 |  | 1、标签规格：70mm*50mm 2、张贴于棉布、无纺布材质，无残胶； 3、耐高温≥134摄氏度，确保高温灭菌后外观和性能不变，无破损、无泛黄、无脱胶、无起皱； 4、支持低温灭菌（过氧化氢等离子、环氧乙烷灭菌），灭菌后外观和性能不变，无破损、无泛黄、无脱胶、无起皱； 5、材质符合国家标准，规格尺寸符合配套标签打印机； 6、要求国产。 |  |  | 10卷
3.10 | 追溯标签打印碳带 |  | 1、耐高温≥134摄氏度，确保高温灭菌后无融化、无变色； 2、宽度适配配套型号的追溯标签，宽度≥80mm； 3、卷大小，适合配套型号的标签打印机； 4、要求国产。 |  |  | 10卷
4 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求每3个月提供维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 |  | 质保期内所有配件免费 |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
5.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.7 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
5.8 | 交货期 |  | 合同签订后15天内交货
5.9 | 付款方式 |  | 项目验收后支付95%，验收满1年后支付5%尾款
5.10 | 投标人资质 |  | ①供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（“三证合一”的只须提供企业营业执照）； ②供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
采购方式建议 | 公开招标
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“•”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。