## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 研究级显微成像系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用检验学、病理学、免疫学等需要镜下检查的标本
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 主机镜身 | 研究级正置电动显微镜，可原机升级DIC偏光等功能，整机原装进口
*3.2 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准等于45mm
·3.3 | 调焦系统 | 载物台垂直运动方式距离≥25mm，具备聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米，具有粗中细三档调焦步进精度，细调焦精度1um带调聚阻尼，调焦旋钮高度可调
3.4 | 观察镜筒 | 具备宽视野三目观察筒，视野数≥25，三档分光，可以连接高分辨率的图像分析系统
3.5 | 目镜 | 双眼屈光度可调，视场数≥25
·3.6 | 照明装置 | 内置柯勒照明系统，光源自动调节，亮度自动追踪记忆，LED照明，寿命≥5万小时，LED电源功率≥5W
*3.7 | 物镜 | 1.25倍物镜，N.A≥0.04 4倍物镜，N.A≥0.15 10倍物镜，N.A≥0.25 20倍物镜，N.A≥0.45 40倍物镜，N.A≥0.8 100倍油镜，N.A≥1.32 100倍干镜，N.A≥0.8
·3.8 | 载物台 | 带单玻片夹片器，超硬陶瓷材料载物台，载物台手柄左右手可自由切换，用户可单手调节聚焦旋钮和载物台
·3.9 | 物镜转换器及聚光镜 | ≥6位电动物镜转盘，可设定任意两个物镜相互转换。自动聚光镜。聚光镜带有孔径光阑，有效光阑刻度上具有彩色标注且与物镜颜色代码对应，可确保快速正确匹配物镜与光阑。标注上色标（1.25x-100x）
3.1 | 图像采集系统 | 具备显微镜图像拍照相机，具备黑白和彩色两种模式
3.10.1 | 芯片规格 | ≥1英寸
3.10.2 | 分辨率和像素 | 真实有效物理像素≥2000万像素
3.10.3 | 捕捉模式 | 具备
3.10.4 | 接口 | 具备USB3.0接口
*4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、载物台1个、防尘罩1个、图像采集系统1套、物镜7个、图文工作站1套(处理器I5，≥8G内存，≥1T硬盘，≥2G独显，WIN7或WIN10系统，≥23寸显示器)
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。