## 2.1设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 检查包装台 |  | 项目编号 （或预算编号） | 2021-JQ06-W3005(04)
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于手术器械的检查包装
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 尺寸 | 参考尺寸200cm×140cm×850cm（误差±2cm），置物架高度190cm（误差±2cm）
·2.2 | 规格
2.2.1 | 储物要求 | 双面，≥6只不锈钢储物篮筐，≥6组进口透明翻转物品管理盒（每组有4只物品管理仓），≥4组不锈钢喷涂组合柜（每组4抽）
2.2.2 | 电源 | 具有双向电源插座及网络端子
2.2.3 | 照明 | 具有顶部照明灯
2.2.4 | 光源放大镜 | 具有光源放大镜
2.2.5 | 干燥气枪 | 具有干燥气枪
2.3 | 材质 | 国标SUS304不锈钢
·2.4 | 抽屉导轨 | 自吸式静音伸缩三节导轨
2.5 | 主材规格 | 上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，主管材38mm×38mm×1.2mm
*3 | 配置要求 | 检查包装台3台、储物篮框18个、物品管理盒18组、不锈钢组合柜12组、压力气枪3个、光源放大镜3个
*4 | 售后条款
4.1 | 保修年限 | ≥3年
4.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
4.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
4.4 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
4.5 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
4.6 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。