## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 供临床真实生命呼吸体征模拟，户外抢救演练，导师控制监测使用，并提供实时有效监测数据.用于急危重症患者救护训练。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 模型体征
2.1.1 | 体貌特征 | 中国成年男性，身高在168CM-170CM，体现真实人体的骨性标识与解剖结构
2.1.2 | 体表皮肤 | 体表皮肤应具有极好的柔韧性和高回缩弹性，耐拉伸、耐穿刺，触感体验真实。
2.2 | 模型材质 | 模拟人各部位关节应采用金属连接、关节灵活，牢固耐用，可任意摆放各种诊疗体位。四肢关节外部包裹仿真肌肉组织与皮肤，质地柔软
2.3 | 模型内置素材
2.3.1 | 心脏 | 应设有心脏听诊区，具备心音素材库，可设置多种正常或异常心音，心率可设置
2.3.2 | 眼睛 | 双眼可同步或单独表现瞳孔散大、正常、收缩三种状态，
2.3.3 | 胸部 | 胸部应设有多个肺脏听诊区域，覆盖双侧肺部，可模拟多种正常或异常呼吸音，具备心肺音听诊素材库，可设置异常呼吸音
2.3.4 | 声音素材 | 内置多种病患声音素材，依据病例需要可自主编辑语音系统。系统应具有手动控制功能，可实时干预，控制模拟人发出相应语音。
2.3.5 | 导尿监测 | 自动检测并记录导尿操作，插管操作正确后可见尿液流出，并可通过设置表现尿失禁、尿潴留等病理特征 男女外生殖器可更换
2.3.6 | 触感传感 | 可触及双侧颈动脉、桡动脉、肱动脉、股动脉、足背动脉搏动，脉搏搏动。模拟人设有触摸传感装置，可自动评估动脉搏动检查的操作是否正确有效，识别动脉搏动检查部位，记录动脉检查时长。模拟人脉率可设置，可通过心电监护反应生理病理状态。（脉率设置范围：0-200bpm）
2.4 | 病理特征展现 | 生理病理智能的驱动，可对一般生命状态参数进行设置，包括瞳孔变化、对光反射、流泪、流汗、口吐白沫、口鼻流血、意识判断。
2.4.1 | 生理病理 | 具有生理病理智能的驱动，可对一般生命状态参数进行设置，包括瞳孔变化、对光反射、流泪、流汗、口吐白沫、口鼻流血、意识判断等
2.4.2 | 生命体征 | 对生命体征参数进行设置，包括呼吸、脉搏、体温、血压、心电、血氧等。可对伤情参数进行设置，包括出血伤口、肢体离断伤、胸腹部爆炸伤、气胸等。
2.4.3 | 多项参数设置 | 对处置操作参数进行设置，包括生理参数、所需处置、药物治疗及经治疗处置后的转归状态。模拟人能够依据处置操作参数的设置执行病情演变，模拟人可智能检测操作内容，并自动改变生理病理参数。
2.5 | 供电方式 | AC 110V-240V供电， 系统连续工作≥8小时 待机时间≥48小时。
2.6 | 扩展功能 | 需配有PAD手持移动控制终端，可实时监控模拟人生命体征和操作状态，记录操作信息，并将信息上传至PC教师控制端进行汇总及评估。PC教师端系统具有教学示教、病例编辑、考核控制和成绩查询、药物库管理等功能。
2.7 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
2.8 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求
3.1 | 软件 | 生命体征嵌入式系统
3.2 | 硬件 | 模拟人*1，心脏模拟器 药物治疗模拟器，血压测量训练仪，呼吸模拟器，触摸传感器等
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。