## 包1
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 2022-JQ06-W3553 | 预算总金额（万元） |  | 本器械包预算（万元） | 34.47
器械（包）名称 |  | 手术室骨科手术器械包1 | 品种数量（单位） | 5种 | 件数 | 58件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于骨科脊柱手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA和FDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 鹰嘴咬骨钳 | 刃口3mm | 钛合金 | 增加硬度且不反光 | 20把
*3.2 | 椎板咬骨钳 | 刃口2mm | 钛合金 | 可拆卸式，方便清洗，坚固耐用 | 6把
*3.3 | 椎板咬骨钳 | 刃口3mm | 钛合金 | 可拆卸式，方便清洗，坚固耐用 | 6把
*3.4 | 椎板咬骨钳 | 刃口4mm | 钛合金 | 可拆卸式，方便清洗，坚固耐用 | 6把
3.5 | 截骨刀 | 手部 | 钛合金 |  | 20把
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 骨科器械包2
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 2022-JQ06-W3554 | 预算总金额（万元） |  | 本器械包预算（万元） | 42
器械（包）名称 |  | 手术室骨科手术器械包2 | 品种数量（单位） | 7种 | 件数 | 28件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于骨科脊柱手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA和FDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 髓核钳 | 长度≥22cm 直齿 | 钛合金 | 坚固耐用 | 4把
3.2 | 髓核钳 | 长度≥20cm 上弯 头3*12 | 钛合金 | 坚固耐用 | 4把
3.3 | 髓核钳 | 长度≥22cm 直齿 钳柄式 头4*12 | 钛合金 | 坚固耐用 | 4把
3.4 | 髓核钳 | 长度≥22cm 钳柄式 上弯3*10 | 钛合金 | 坚固耐用 | 4把
3.5 | 髓核钳 | 长度≥22cm 钳柄式 直头3*12 | 钛合金 | 坚固耐用 | 4把
3.6 | 髓核钳 | 长度≥22cm 钳柄式 上弯4.5*12 | 钛合金 | 坚固耐用 | 4把
3.7 | 髓核钳 | 长度≥22cm 上弯齿 *12 | 钛合金 | 坚固耐用 | 4把
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。