## 基础器械需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  |  | 预算总金额（万元） |  | 本器械包预算（万元） | 40.07
器械（包）名称 |  | 手术室基础器械手术器械包 | 品种数量（单位） | 43种 | 件数 | 881件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于外科手术基本需求使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA和FDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 布巾钳 | ≥14cm | 不锈钢 |  | 80把
3.2 | 药杯 | 无盖 | 不锈钢 |  | 50把
3.3 | 弯盘 | 中号 | 不锈钢 |  | 50把
3.4 | 治疗碗 | 内径≥15cm | 不锈钢 |  | 30把
3.5 | 治疗碗 | 内径≥20cm | 不锈钢 |  | 30把
3.6 | 组织剪 | ≥ 22cm 弯 | 不锈钢 |  | 100把
3.7 | 小骨锤 | 150g | 不锈钢 |  | 5把
3.8 | 刮勺 | ≥0.3cm | 不锈钢 |  | 40把
3.9 | 双头刮勺 | ≥2cm | 不锈钢 |  | 30把
3.10 | 系线镊 | 直 平台 短 | 不锈钢 |  | 10把
3.11 | 齿镊 | 牙科植入 有齿源 | 不锈钢 |  | 10把
3.12 | 针持 | 粗针 ≥20cm | 不锈钢 |  | 10把
3.13 | 针持 | 粗针≥ 24cm | 不锈钢 |  | 10把
3.14 | 医用吸引头 | 弯 胸腔吸引管 | 不锈钢 |  | 20把
3.15 | 止血钳 | ≥18cm 弯全齿 | 不锈钢 |  | 120把
3.16 | 扁桃体止血钳 | ≥20cm | 不锈钢 |  | 30把
3.17 | 直扣克 | ≥20cm | 不锈钢 |  | 50把
3.18 | 钢尺 | ≥20cm带刻度 | 不锈钢 |  | 10把
3.19 | 直角钳 | ≥22cm | 不锈钢 |  | 30把
3.20 | 直角血管钳 | ≥22cm | 不锈钢 |  | 30把
*3.21 | 手术床用头架 | 1.可拆卸底座，具有双重锁止。 2.可拆卸头夹，3钉固定式，可现实压力调节0-80Pounds。3.头托可拆卸及可调节、自带凝胶垫。4.专用消毒盒。 | 不锈钢 | 可自由更换成人、儿童头钉固定基座，均可复用。 | 1个
3.22 | 杯状钳 | ≥12.5cm，杯状开口 | 不锈钢 |  | 5把
3.23 | 锤骨头剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 2把
3.24 | 锤骨头剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 2把
3.25 | 钩针 | ≥0.5mm尖端，弯曲90° | 不锈钢 |  | 2把
3.26 | 直针 | ≥0.5mm尖端 | 不锈钢 |  | 2把
3.27 | 镰状刀 | 尖头/钝头 | 不锈钢 |  | 2把
3.28 | 显微剥离子 | ≥18cm | 不锈钢 |  | 2把
3.29 | 乳突牵开器 | ≥ 16cm 活动式2*2钝钩 | 不锈钢 |  | 10把
3.30 | 鼻组织钳 | 万能 | 不锈钢 |  | 2把
3.31 | 鼻组织钳 | 45度向上 | 不锈钢 |  | 2把
3.32 | 鼻咬骨钳 咬切钳 | ≥16cm 翘头 | 不锈钢 |  | 2把
3.33 | 筛窦钳 | 分节咬骨钳，开口3-4mm | 不锈钢 |  | 2把
3.34 | 筛窦钳 | 分节咬骨钳，开口3-4mm | 不锈钢 |  | 2把
3.35 | 蝶窦咬骨钳 | 分节咬骨钳，开口3-4mm | 不锈钢 |  | 2把
3.36 | 反咬切钳 | 分节咬骨钳，开口3-4mm | 不锈钢 |  | 2把
3.37 | 鼻窦息肉咬钳 | 45°向上 | 不锈钢 |  | 2把
3.38 | 环切刀 | 扁平微型刀，≥165cm | 不锈钢 |  | 2把
3.39 | 角膜镊 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 30把
3.40 | 显微剪枪型 | ≥24cm 直尖 11 | 不锈钢 |  | 30把
3.41 | 角膜剪 | ≥12.5cm | 钛合金 |  | 10把
3.42 | 肌腱剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 10把
3.43 | 碎核钩 | 圆铲状钩头 | 不锈钢 |  | 10把
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。