## 腹腔镜器械需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  |  | 预算总金额（万元） | 1500 | 本器械包预算（万元） | 44.79
器械（包）名称 |  | 手术室腹腔镜手术器械包 | 品种数量（单位） | 9种 | 件数 | 149件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于外科腹腔镜手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA和FDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 镜下弯剪 | 直径5mm、长度≥330mm | 不锈钢或钛合金 |  | 20把
3.2 | 镜下左弯分离钳 | 直径5mm、长度≥330mm | 不锈钢或钛合金 |  | 20把
3.3 | 镜下直角分离钳 | 直径5mm、长度≥330mm | 不锈钢或钛合金 |  | 20把
3.4 | 镜下抓钳 | 直径5mm、长度≥330mm | 不锈钢或钛合金 |  | 20把
3.5 | 镜下无损伤抓钳 | 直径5mm、长度≥330mm | 不锈钢或钛合金 |  | 20把
3.6 | 镜下吸引器 | 直径5mm、长度≥330mm | 不锈钢或钛合金 |  | 15把
3.7 | 镜下持针器 | 直径5mm、长度≥330mm | 不锈钢或钛合金 |  | 10把
3.8 | trocar(金属)5mm | 内径5mm | 不锈钢或钛合金 |  | 12个
3.9 | trocar(金属)10mm | 内径10mm | 不锈钢或钛合金 |  | 12个
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。