## 五官科器械需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  |  | 预算总金额（万元） |  | 本器械包预算（万元） | 25.56
器械（包）名称 |  | 手术室五官科手术器械包 | 品种数量（单位） | 34种 | 件数 | 839件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于五官科手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA和FDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 撕囊镊 | ≥11.5cm | 不锈钢 |  | 10把
3.2 | 晶体镊 | 圆头 | 不锈钢 |  | 10把
3.3 | 针持 | 粗针 20cm | 不锈钢 |  | 10把
3.4 | 针持 | 粗针 24cm | 不锈钢 |  | 10把
3.5 | 角膜剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 10把
3.6 | 虹膜剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 10把
3.7 | 虹膜剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 10把
3.8 | 囊膜剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 10把
3.9 | 囊膜剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 10把
3.10 | 小梁剪 | 弯尖 ≥12cm | 不锈钢 |  | 5把
3.11 | 眼用剪 | ≥10cm 直尖头 | 不锈钢 |  | 80把
3.12 | 眼用剪 | ≥11cm 弯尖头 | 不锈钢 |  | 80把
3.13 | 医用吸引头 | 弯 胸腔吸引管 | 不锈钢 |  | 20把
3.14 | 眼科镊 | ≥10cm | 不锈钢 |  | 80把
3.15 | 眼科镊 | ≥11cm | 不锈钢 |  | 80把
3.16 | 弹簧开睑器 | 钢丝封口 弧边 | 不锈钢 |  | 20把
3.17 | 斜视钩 | 单头 ≥14.5cm | 不锈钢 |  | 20把
3.18 | 眼睑拉钩 | 单头 ≥14.5cm | 不锈钢 |  | 20把
3.19 | 虹膜剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 30把
3.20 | 虹膜恢复器 | 双头≥12.5cm | 不锈钢 |  | 20把
3.21 | 弹簧针持 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 30把
3.22 | 显微针持 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 30把
3.23 | 显微镊 | （有钩）≥12.5cm直 头宽≥0.3cm | 不锈钢 |  | 50把
3.24 | 显微镊（平台） | ≥12.5cm直 头宽0.3cm | 不锈钢 |  | 50把
3.25 | 测量规 | 眼用 | 不锈钢 |  | 5把
3.26 | 眼用测量规 | 可调式 | 不锈钢 |  | 10把
3.27 | 眼用测量规 | 可调式 | 不锈钢 |  | 15把
3.28 | 固定镊 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 30把
3.29 | 杯状钳 | ≥12.5cm，杯状开口 | 不锈钢 |  | 5把
3.30 | 杯状钳 | ≥12.5cm，杯状开口 | 不锈钢 |  | 5把
3.31 | 锤骨头剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 2把
3.32 | 锤骨头剪 | ≥12.5cm | 不锈钢 |  | 2把
3.33 | 显微剪 | ≥14cm 直尖 | 不锈钢 |  | 30把
3.34 | 显微剪 | ≥14cm 弯尖 | 不锈钢 |  | 30把
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。