## 医疗设备技术需求确认表（膀胱镜1）
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 2022-JQ06-W3559 | 预算总金额（万元） |  | 本器械包预算（万元） | 49.75
器械（包）名称 |  | 泌尿外科膀胱镜室膀胱镜手术包1 | 品种数量（单位） | 6种 | 件数 | 75件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于泌外膀胱镜手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 20#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.F20.工作长度≥230mm.2.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 10套
3.2 | 22#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.F22.工作长度≥230mm.2.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 15套
3.3 | 操作杆 | 配F16以上的镜鞘可使用 | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及尿道膀胱镜配套使用 | 20个
3.4 | 镜桥 | 配F16以上的镜鞘可使用 | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及尿道膀胱镜配套使用 | 10个
3.5 | 12°尿道膀胱镜 | 12°内窥镜Φ4.工作长度≥300mm | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及操作杆、镜桥配套使用 | 10个
3.6 | 70°尿道膀胱镜 | 70°内窥镜Φ4.工作长度≥300mm | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及操作杆、镜桥配套使用 | 10个
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备技术需求确认表（膀胱镜2）
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 2022-JQ06-W3560 | 预算总金额（万元） |  | 本器械包预算（万元） | 49.88
器械（包）名称 |  | 泌尿外科膀胱镜室膀胱镜手术包2 | 品种数量（单位） | 12种 | 件数 | 288件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于泌外膀胱镜手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 17#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.直径F17.工作长度≥230mm.2.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 4套
3.2 | 19#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.直径F19.工作长度≥230mm.2.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 2套
3.3 | 21#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.直径F21.工作长度≥230mm.3.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 15套
3.4 | 23.5#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.直径F23.5.工作长度≥230mm.3.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 6套
3.5 | 0°尿道膀胱镜 | 0°内窥镜Φ4.工作长度≥300mm | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及操作杆、镜桥配套使用 | 5个
3.6 | 30°尿道膀胱镜 | 30°内窥镜Φ4.工作长度≥300mm | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及操作杆、镜桥配套使用 | 13个
3.7 | 120°尿道膀胱镜 | 120°内窥镜Φ4.工作长度≥300mm | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及操作杆、镜桥配套使用 | 3个
3.8 | 密封帽 | 1.密封性好.2.可消毒，不容易老化 | 医用不锈钢 | 可与操作杆、镜桥配套使用 | 200个
3.9 | 膀胱镜活检钳 | 直径2.4mm（F7）.工作长度≥390mm，头部呈碗状 | 医用不锈钢 |  | 10个
3.10 | 膀胱镜异物钳 | 直径2.4mm（F7）.工作长度≥390mm，头部呈锯齿状 | 医用不锈钢 |  | 10个
3.11 | 膀胱软镜异物钳 | 直径F5.工作长度≥700mm，头部呈锯齿状 | 医用不锈钢 |  | 10个
3.12 | 操作杆 | 配F16以上的镜鞘可使用 | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及尿道膀胱镜配套使用 | 10个
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。