## 医疗设备技术需求确认表（肾镜1）
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 2022-JQ06-W3561 | 预算总金额（万元） |  | 本器械包预算（万元） | 46.85
器械（包）名称 |  | 泌尿外科膀胱镜室肾镜手术包1 | 品种数量（单位） | 11种 | 件数 | 38件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于泌外膀胱镜手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 冷切用外鞘+闭孔器+手件 | 包含1、外鞘≥F21.工作长度≥300mm.2、中控闭孔器≥F20.工作长度≥300mm.3、工作手件.4、0°-12°内窥镜Φ4.工作长度≥300mm | 医用不锈钢 |  | 3套
3.2 | 大力碎石钳 | 包含1、碎石钳≥F23.工作长度≥230mm.2、0°-70°内窥镜Φ4.工作长度≥300mm | 医用不锈钢 |  | 3套
3.3 | 尿道狭窄切开刀(Otis刀） | Φ18-38mm可调节式带刀 | 医用不锈钢 |  | 4套
3.4 | 肾镜专用外鞘+闭孔器 | 包含：1、外鞘≥F20.工作长度≥180mm.2.闭孔器 | 医用不锈钢 |  | 2套
3.5 | 经皮肾镜 | 12°经皮肾内窥镜.工作长度≥220mm | 医用不锈钢 |  | 2个
3.6 | 肾镜抓钳 | 直径≥F5.工作长度≥380mm | 医用不锈钢 |  | 2个
3.7 | 肾镜用扩张鞘6#-27# | 直径F6-F27 | 医用不锈钢 |  | 2套
3.8 | 膀胱造瘘套件 | 包含1、穿刺器≥F15.工作长度≥140mm.2、内芯Φ5.工作长度≥190mm.3、穿刺针≥F15.工作长度≥180mm.4、定位器 | 医用不锈钢 |  | 10套
3.9 | 尿道扩张器 | 直径F8-F32.工作长度≥210mm | 医用不锈钢 |  | 3套
3.10 | 丝状尿道扩张器8#-24# | 直径F8-F24.工作长度≥210mm | 医用不锈钢 |  | 2套
3.11 | 留置尿管辅助探条 | 直径F2-F6.工作长度≥260mm | 医用不锈钢 |  | 5套
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。