## 医疗设备技术需求确认表（肾镜3）
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 2022-JQ06-W3563 | 预算总金额（万元） |  | 本器械包预算（万元） | 47.25
器械（包）名称 |  | 泌尿外科膀胱镜室肾镜手术包3 | 品种数量（单位） | 4种 | 件数 | 18件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于泌外膀胱镜手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 输尿管肾镜（短） | 0°输尿管肾镜.直径≥F8.0.工作长度≥340mm | 医用不锈钢 |  | 3个
3.2 | 输尿管肾镜（长） | 0°输尿管肾镜.直径≥F8.0.工作长度≥420mm | 医用不锈钢 |  | 5个
3.3 | 输尿管软镜活检钳 | 直径ΦF3.工作长度≥600mm，头部呈碗状 | 医用不锈钢 |  | 5个
3.4 | 输尿管软镜异物钳 | 直径ΦF3.工作长度≥600mm，头部锯齿状 | 医用不锈钢 |  | 5个
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。