## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 心外科基础手术器械 | 总数量（单位） | 1包 | 预算总金额（万元） | 61
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 1. 适用于成人及小儿心外科基础手术 2. 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐 3. 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
| 例如（器械名称） |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
3.1 | 持针器 |  | 医用不锈钢及碳钨合金 | 用于心外科常规手术操作 | 医用不锈钢材质，碳钨合金镶片 ， 直头、长度≥200mm | 16个
3.2 | 组织镊 | 组织镊 | 医用不锈钢 | 用于心外科常规手术操作 | 医用不锈钢材质，无损伤齿、头端宽≥ 2mm 、直头、长度≥200mm | 12个
3.3 | 无损伤血管钳 | 血管外科手 | 医用不锈钢 | 用于心外科常规手术操作 | 医用不锈钢材质，无损伤齿， 头端宽≥2.8mm 直头，长度≥240mm | 12个
3.4 | 持针器 | 持针器 | 医用不锈钢及碳钨合金 | 用于心外科常规手术操作 | 医用不锈钢材质，碳钨合金镶片 直头，长度 ≥175mm | 4个
3.5 | 拉钩 | 拉钩 | 医用不锈钢 | 用于心外科常规手术操作 | 医用不锈钢材质，血管拉钩，直角、钝头，长度≥200mm | 4个
3.6 | 手术拉钩 | 手术拉钩 | 医用不锈钢 | 用于心外科常规手术操作 | 医用不锈钢材质，静脉拉钩、深≥12mm、宽≥16mm、 长度≥180mm | 8个
3.7 | 组织剪 | 组织剪 | 医用不锈钢 | 用于心外科常规手术操作 | 医用不锈钢材质，组织剪、 弯型、长度≥210mm | 4个
3.8 | 钢丝剪 | 钢丝剪 | 医用不锈钢及碳钨合金 | 用于心外科常规手术操作 | 医用不锈钢材质，碳钨合金镶片、长度≥ 175mm | 4个
3.9 | 血管扩张器 | 血管外科手 | 镍钛合金 | 用于心外科常规手术操作 | 镍钛合金材质，无损伤血管扩张器 头端1mm ，长度≥ 150mm | 2个
3.10 | 血管扩张器 | 血管外科手 | 镍钛合金 | 用于心外科常规手术操作 | 镍钛合金材质， 无损伤血管扩张器 头端1.5mm 、长度≥ 150mm | 2个
3.11 | 血管扩张器 | 血管外科手 | 镍钛合金 | 用于心外科常规手术操作 | 镍钛合金材质，无损伤血管扩张器头端 2mm 长度≥ 150mm | 2个
3.12 | 手术剪 | 手术剪 | 医用不锈钢 | 用于心外科常规手术操作 | 医用不锈钢材质，解剖分离剪、弯型 长度≥230mm | 4个
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。