## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 微创主动脉瓣手术器械包 | 总数量（单位） | 1包 | 预算总金额（万元） | 92
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 1. 适用于微创主动脉瓣手术，如为进口品牌交货时需提供报关单 2. 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀 3. 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
3.1 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质 头端角度≥15°，弯头, 刃片加强加厚型，全长≥ 240mm | 1把
·3.2 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质 头端角度≥45° ，弯头,刃片加强加厚型， 全长 ≥240mm | 1把
3.3 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质 ，直头, 头端碳化物镶片工艺，夹0-0到3-0针，全长≥240mm | 1把
3.4 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质 ，弯头,头端碳化物镶片工艺，夹0-0到3-0针，全长≥240mm | 1把
3.5 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质，打结用，全长≥240mm | 1把
3.6 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质 头宽≥2.8mm，大齿镊， 全长≥240mm | 1把
3.7 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质 头宽 ≥1.5mm, 无损齿，全长≥240mm | 1把
·3.8 | 咬骨钳 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质,弯头≥30°，长度≥240mm | 1把
·3.9 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质，环柄，单向开口，鳄鱼齿，夹持导管用，弧形钳身 | 1把
3.1 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质，全长≥26cm | 1把
3.11 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质，全长≥26cm | 1把
·3.12 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质，叶片双叉牵开器，叶片深≥38mm,叶片宽≥12mm，最大牵开距离≥70mm,臂长≥90mm | 1把
·3.13 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质，线圈,直径≥21cm，带专用挂钩清洗板 | 1把
3.14 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于微创主动脉瓣手术 | 医用不锈钢材质，两组可替换叶片，叶片深≥30mm,叶片宽≥30mm，叶片深≥50mm,叶片宽≥30mm，最大牵开距离≥70mm,臂长≥,70mm | 1把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。