## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 核酸自动提取仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于从各种材料，如全血、拭子、血浆、血清、组织等多种组织中提取DNA或RNA，可以提供游离核酸、miRNA/mRNA提取、石蜡切片DNA/RNA共提取最新自动化方案，兼具免疫沉淀反应、蛋白纯化等功能
*2 | 资质认证 | 具备医疗器械一类备案
3 | 技术和性能参数
3.1 | 原理 | 永久磁性磁棒式全自动核酸提取纯化系统，无需离心、过滤、移液操作，磁珠与目的样品特异结合，仪器磁棒上下运动使液体混匀，并吸取磁珠，在不同样品板/管间移动，经转移、洗脱、释放等步骤，直接提取纯化核酸等样品
*3.2 | 磁棒类型 | 末端充磁的非拼接式一体化永磁棒
·3.3 | 样品通量 | ≥96孔
*3.4 | 工作体积 | 覆盖20-5000μl，其中24孔深孔板磁头：200-5000μl；96孔深孔板磁头：50-1000μl；96孔浅孔板磁头：20-200μl；96孔PCR板磁头：20-100μl
·3.5 | 温度控制范围 | 包含（10-75）℃，温度精准度：±1℃
*3.6 | 模块 | 同时具有96深孔板磁头模块，96孔PCR板磁头模块、96孔浅孔板磁头模块、24孔深孔板磁头模块
*3.7 | 模块加热制冷功能 | 同时具有加热和制冷模块，产物可设置低温保存，低温至4℃，维持样本的生物活性
3.8 | 用户界面 | 中文彩色图形化用户界面，实时显示程序运行状态
3.9 | USB接口 | 具备，支持直接通过U盘进行程序导入与备份，或通过USB数据线与电脑连接
3.1 | 内置程序分类管理功能 | 具备，具有≥200个程序存储空间
3.11 | 软件 | 提供专门的磁珠纯化配套软件，软件权限开放，支持用户重新编程，或使用预编辑的快捷程序组进行优化，具有样本及耗材信息管理和追溯功能，可配备条码阅读器
3.12 | 振荡模式 | 振荡模式具有多种速度与时间自由组合，低/中/高等多种上下混匀速度，底部/中部/表面等多种混匀方式，具有磁珠预收集、干燥、暂停等多种动作设置，磁珠释放、吸附时间及模式可自由编辑
·3.13 | 试剂开放 | 试剂开放并兼容用户自定义实验方案，兼容进口及国产磁珠试剂
3.14 | 杀菌功能 | 具备
·3.15 | 最快提取时间（96样本） | ≤15min
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 包含主机及配套软件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。