## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 泌尿超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于泌尿科前列腺、膀胱、肾脏等疾病的超声诊断及治疗
2 | 资质认证
*2.1 | 资质认证 | 具备CFDA认证
·2.2 | 资质认证 | 具备CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示器 | ≥21寸显示器，可升降、旋转
3.2 | 触摸屏 | ≥10寸触摸屏，独立调整角度，具备调整菜单顺序或隐藏
*3.3 | 主机探头接口 | ≥4个
3.4 | 图像适配 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.5 | 显示深度 | 最大显示深度≥36cm
3.6 | 动态范围 | 最大动态范围≥300dB，可视可调
3.7 | 增益调节 | TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节
3.8 | 显示方式 | 具备B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI
·3.9 | 全自动智能血流追踪技术 | 具备，具有独立按键
·3.10 | 超声探头 | 配有经直肠双平面探头、微凸阵探头，并支持腹腔镜超声探头
3.11 | 探头频率 | 宽频变频探头、二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段
3.12 | 报警及安全指标 | 设备具备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机1套，经直肠双平面探头1个，微凸阵探头1个，可移动台车1架及其它标配附件（配件含穿刺架）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。