## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 产床 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 由背板、腰板（臀板）、腿板、脚踏开关等组成，LDR分娩理念，集阵痛、 分娩和恢复于一体的多功能产床，具有≧5种分娩体位
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 驱动模式 | 电动油压操作系统
·3.2 | 电动控制功能 | 使用脚踏控制各种体位
3.3 | 脚托 | 腿板与脚托为一体式设计；在分娩体位时脚托可转化为脚蹬
3.4 | 腿板 | 具有双足平放、单足曲折、双足曲折、外侧小腿板曲折模式和足部及小腿部固定带
·3.5 | 处置台 | 分娩台具有处置台，与主机一体，前后滑动范围≥150 mm，水平旋转90°，旋转后滑动范围≥60mm
3.6 | 底座结构 | 全封闭式
3.7 | 床垫 | 双层床垫，下层为固定床垫，上层床垫采用上下分离式凝胶垫，上层床垫可轻松拿取
3.8 | 头枕 | 带记忆功能的缓冲头枕
3.9 | 座位防水罩 | 具有臀板防水座位保护罩
3.10 | 助产把手 | 可收纳，具有树脂保护套
3.11 | 脚轮 | 万向轮，具备刹车，≥50mm
3.12 | 床体外形尺寸 | 床长≥2000mm、背板宽≥1080mm 、腿板宽（740～780）mm
3.13 | 床体初始高度 | ≤550mm
3.14 | 主体升降范围 | 550～1000 mm
3.15 | 背板倾斜角度 | -10°～+60°
3.16 | 腰板倾斜角度 | ≥25°
3.17 | 脚板开闭角度 | 左右各（0-30）°
•3.18 | 脚板弯曲角度 | 0°～90°
3.19 | 小腿板弯曲角度 | 0°～75°
3.20 | 脚踏开关寿命 | ≥25000次
3.21 | 侧护栏 | 可180°旋转收纳
3.22 | 报警及安全指示 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 产床主体及相关附件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。