## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动生化分析仪（生化分析仪） |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算单价（万元） 45 | 预算总金额（万元） 180
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 全自动生化分析仪，适用于生化标本检测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和（FDA或CE）认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 检测速度 | ≥800Test/H
·3.2 | 样本位 | ≥100个
3.3 | 样本量 | （1.5-35）μL
3.4 | 自动清洗功能 | 满足比色杯自动清洗功能
3.5 | 可处理样本类型 | 至少包括血清、血浆、全血、尿液、脑脊液五种样本
3.6 | 离子检测 | 电极法
3.7 | 急诊能力 | 配备急诊样品优先检测功能
3.8 | 样本条行码识别能力 | 有
3.9 | 工作站 | Windows 7及以上 硬盘≥2T 内存≥8g
3.10 | 软件 | 中文软件
3.11 | 互联网功能 | 可连接HIS、LIS系统
4 | 报警及安全指标 | 安全提示标识贴示于仪器关键硬件部位； 软件运行过程中错误和异常弹出提示窗口。
5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*6 | 配置需求（单台套） | 生化分析仪主机1台，软件1套、工作站1套、打印机1台
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 þ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。