## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动化学发光分析仪 |  | 总数量（台） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对传染病，肿瘤标志物，甲状腺功能等相关项目进行测定。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 方法学 | 光激化学发光法
3.2 | 检测速度 | ≥440测试/小时
·3.3 | 试剂位 | ≥48个试剂位，具备在机冷藏功能，可不停机装载试剂盒
3.4 | 加样系统 | 具备一次性吸样TIP头，原管吸样，多种吸样模式可选。
*3.5 | 检测项目 | 传染病至少包含甲肝、戊肝、梅毒、四代艾滋等项目；肿瘤标志物至少包括糖类抗原242、胃泌素释放肽前体、鳞状上皮细胞癌抗原、人附睾蛋白4等项目。
3.6 | 样本位 | 样本位≥180个，支持不停机加载样本。
·3.7 | 耗材 | 支持同时安装两套底物，且具备底物预热功能。
3.8 | 分离技术 | 不需要清洗分离
3.9 | 系统软件 | 支持LIS双工，具有样品管条码识别功能，试剂盒具有条码识别功能。
3.10 | 安装环境 | 无需上下水。
·3.11 | 可扩展性 | 支持联机扩展功能。
·3.12 | 样本稀释功能 | 支持在机稀释，且有专用稀释位，最大稀释倍数≥2400倍。
3.13 | 报警及安全指标 | 具备异常样本FLAG报警功能，支持自定义报警规则；支持分类或形态异常报警；具备试剂报警功能、故障报警功能；具备设备指标异常提示和安全报警声、光提示。
3.14 | 项目配置与结果存储 | 具备项目配置与结果存储功能
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况。
4 | 配置需求 | 主机一套及配置电脑。
5 | 配套医用试剂耗材 | 需使用封闭试剂，厂家自报品规、价格
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 否，见医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
6 | 物联网支持功能 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题
*7 | 售后条款
7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
7.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
7.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
7.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
7.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
7.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
7.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
7.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.9 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 全自动化学发光分析仪 |  | 项目编号： 2022-JQ06-W3021（06） | 数量：1台
一、开展的检测项目和耗材
开展项目和用量
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | HBSAG | 5000
2 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | ANTI-HBS | 5000
3 | 乙型肝炎病毒e抗原 | HBEAG | 5000
4 | 乙型肝炎病毒e抗体 | ANTI-HBE | 5000
5 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | ANTI-HBC | 5000
6 | 丙型肝炎病毒抗体 | ANTI-HCV | 5000
7 | 梅毒螺旋体抗体测定 | ANTI- TP | 5000
8 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体 | HIV | 5000
9 | 促甲状腺激素 | TSH | 3600
10 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | FT3 | 3600
11 | 三碘甲状腺原氨酸 | T3 | 3600
12 | 游离甲状腺素 | FT4 | 3600
13 | 甲状腺素 | T4 | 3600
14 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | ANTI-TG | 3600
15 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | ANTI-TPO | 3600
16 | 糖类抗原242 | CA242 | 1200
17 | 鳞状上皮细胞癌抗原 | SCC | 1200
18 | 胃泌素释放肽前体 | ProGRP | 1200
19 | 人附睾蛋白4 | HE4 | 1200
耗材种类和用量
1 | 反应杯 | 箱 | 10
2 | 缓冲液 | 箱 | 26
3 | 样本稀释液 | 箱 | 6
4
二、今后可选择开展或使用项目
1 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM | HBc-IgM
2 | 乙型肝炎病毒前S1抗原 | HBV-PreS1
3 | 丙型肝炎病毒抗原抗体 | HCV-Ag/Ab