## 医疗设备技术需求确认表
附件4
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于结核分枝杆菌及利福平耐药基因快速检测、碳青霉烯类药物耐药基因检测、流感病毒、COVID-19、HPV、HIV、沙眼衣原体、淋病奈瑟菌等检测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测原理 | 至少包括实时荧光定量PCR等先进技术
3.2 | 激发/发射波长范围 | ≥六组光学通道
*3.3 | 反应模块
3.3.1 | 反应模块数量 | ≥2 | 量化
3.3.2 | 反应模块特点 | 每一个反应模块都相互独立，每个模块相当于一台独立的仪器
3.4 | 动态温度梯度功能 | 具备独立模块温控单元
·3.5 | 荧光定量检测 | 支持自动完成样品制备、纯化、基因提取、核酸扩增、荧光测定、判断并报告结果的全过程
3.6 | 检测样本 | 可直接从各类标本中检测致病微生物相关基因
·3.7 | 生物安全性 | 核酸提取、核酸扩增和目标检测在一个独立封闭的试剂盒内完成
3.8 | 报警及安全指标 | 具备模块指标异常灯光闪烁提示
3.9 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（厂家自报）
*4 | 配置需求 | 包含主机及配套软件1套、国产笔记本电脑及附件1套、2D条形码扫描仪1台、UPS1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 物联网支持功能 | 设备具备物联网功能（满足LIS、HIS连接）
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。