## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 细菌鉴定药敏分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 74
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于鉴定各种病原菌, 主要是革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌及真菌等，可以同时做抗菌药物敏感性试验，以帮助临床医生作出正确的病原学诊断并制定治疗方法
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 鉴定原理 | 至少包含荧光法、显色法、比浊法中的两种
·3.2 | 检测通量 | 检测通量≥50
·3.3 | 可鉴定的细菌数 | ≥ 500种，包括但不限于革兰氏阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、革兰氏阴性发酵菌、革兰氏阴性非发酵菌、链球菌等
·3.4 | 鉴定平均时间 | ≤4小时
·3.5 | 链球菌检测数量 | 具有单独的链球菌检测能力，且检测菌种数≥25种
·3.6 | 检测板类型 | 至少包含单独药敏检测板、鉴定药敏复合板、链球菌鉴定药敏板、真菌鉴定板（真菌鉴定检测≥60 种）
·3.7 | 药敏分析原理 | 需采用比浊和氧化还原相结合的检测方法，检测药物倍比稀释实测最 小抑菌浓度 MIC 的方法，检测药物的稀释梯度种类范围至少为3-5 个，且为连续可调
3.8 | 药敏检测板/卡 | ≥96 孔
3.9 | 药敏平均时间 | ≤6 小时
3.1 | 链球菌检测 | 药敏实验≥15 种
3.11 | 药敏结果判读系统 | 具备，符合 CLSI、DIN、SFM 等国际标准
3.12 | 储存条件 | 所有板型均能室温保存
3.14 | 控制系统 | 触摸屏操作，中文界面
3.15 | 报警及安全指标 | 设备具备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含主机及配套软件1套，比浊仪、打印机、UPS及配套附件各1套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 物联网支持功能 | 支持院内Lis连接
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。