## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 数字PCR仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 84
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于复杂样本的低丰度基因检测、拷贝数变异分析、病原菌检测、稀有突变检测、液体活检、基因编辑、基因/细胞治疗领域
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 液滴生成方式 | 需采用压力动力产生油包水液滴形成单层平铺的晶体结构，非纳米孔固态分区，非振动注射或界面振动微滴阵列技术，避免气溶胶污染
*3.2 | 液滴检测方式 | 无需参入额外本底荧光即可识别阴性液滴。且具有后台实时液滴质控机制。并且有可追溯功能
3.3 | 样本量 | ≤15μL
·3.4 | 激发光源 | 独立LED光源，数量≥7个
*3.5 | 检测器 | 高清CMOS检测器，所有微滴信号一次性采集完成
·3.6 | 荧光检测通道数量 | ≥6色荧光检测通道，至少包含FAM、VIC、A425、ROX、CY5，CY5.5等
·3.7 | 激发/发射滤光片 | ≥7激发滤光片，≥7发射滤光片，≥7二向分色镜
3.8 | 样品处理 | 支持探针法和染料法
3.9 | 液滴制备量 | 单个样本生成液滴数≥25000个
·3.10 | 微流体芯片规格 | 支持4、8、16、32，48、96个样本
·3.11 | 检测通量 | 单次通量≥32个样本，阅读分析≤1min/样本
·3.12 | 压力装置与仪器一体化集成设计 | 支持，无需外接任何外源性气源及空气压缩机
3.13 | 液滴回收功能 | 具备
3.14 | 原始结果溯源 | 支持
3.15 | 分析软件
3.15.1 | 机器操控和数据分析一体化 | 支持
3.15.2 | 绝对定量分析 | 支持直接算出每个样品中含有靶分子的拷贝数或浓度(copies/uL)）
3.15.3 | 拷贝数变异分析 | 支持直接计算拷贝数、拷贝数浓度，CNV值，突变率等
3.15.4 | 阈值线划分 | 支持手动或自动划分，支持每个样本单独设定阈值或者多样本并行划分阈值
3.16 | 最低检测限 | 0.1 copies/μL
·3.17 | 文献资料 | 在病原微生物检测领域有成熟数字PCR方法学的应用方案（基于该平台已产出相当数量的科研成果，提供5篇以上的公开发表的文献，并提供复印件）（文献平台、日期、数量、领域）
3.18 | 报警及安全指标 | 设备具备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含主机及配套软件1套、同品牌样本制备仪 1台、同品牌PCR扩增仪1台、同品牌生物芯片阅读仪1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 物联网支持功能 | 支持院内lis连结
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。