## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 甲状腺专用线圈 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 26
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适合对颈部软组织、甲状腺腺体、上颈部淋巴结、下颈部淋巴结、中央区淋巴结进行成像还可以应用于颞颌关节等部位成像
2 | 技术和性能参数
·2.1 | 线圈性质 | 相控阵柔性接收线圈
2.2 | 适用场强 | 3.0T
*2.3 | 适用机型 | 西门子Skyra 3.0T
*2.4 | 接收通道数 | 16
*2.5 | FOV | F/H≥230mm A/P≥200mm
·2.6 | 尺寸 | 线圈尺寸≤320mm×340mm×30mm
*2.7 | 主体重量 | ≤1kg（不含电缆插头）
2.8 | 连接方式 | 即插即用
·2.9 | 表面物质 | 线圈表面油漆经过SGS生物兼容性检测，并出具SGS生物兼容性测试报告
2.10 | 功能成像兼容性 | 兼容各类磁共振功能成像
2.11 | 售后技术支持保障 | 具备全职技术支持团队，工程师技术人员相关经验大于3年，并提供相关证明，提供免费技术服务咨询
3 | 配置需求 | 甲状腺专用线圈一个
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。