## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医学影像工作站系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于对医学影像设备输出的影像信号进行采集、传输、处理、存储
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 医学影像工作站系统软件
3.1.1 | 界面的集成化 | 支持界面的集成化，将患者基本信息、检查状态列表、报告区域（所见及结论）、实时视频、已采集图像集成同一界面。支持WIN7操作系统，支持显示分辨率16:9的宽屏及4:3的正屏的显示及切换
3.1.2 | 后台采集功能 | 支持后台采集功能，后台采集分组功能；先采图后写报告；支持多种方式采集静态图片，方式一：支持鼠标点击采集按钮，方式二：支持脚踏开关（或手动开关）采集，方式三：支持鼠标双击实时图像任意区域采集（模糊触发，无需瞄准），方式四：键盘快捷键采集
3.1.3 | 图像调节处理 | 支持调节内镜影像的亮度、对比度、色度、饱和度和锐度，支持动态影像的全屏显示功能，全屏显示亦可采集图像；支持内置算法，确保采集到的内镜图像高清晰，动态图像无划痕
3.1.4 | 声音确认功能 | 图像采集支持声音确认功能，软件可以对已经采集的图像进行同屏显示，并且医生可根据需要对图像先后位置自由调换。支持双屏显示采集操作。单屏操作时图像显示区域和模板选择区域可以自由切换，双屏操作时图像显示区域分离独立，用于观看图像和书写报告
3.1.5 | 图像采集区域设置 | 医生可以根据需要对内镜图像区域无效图像信息进行自动裁剪，自动裁剪可以自由设置，软件采用画框方式设置图像保留区域，可以自定义多种裁剪方式
3.1.6 | 自动放大和还原功能 | 采集后的图像可自动放大和还原，将鼠标光标置于已采集的图像上时，自动放大该图像，光标移出图片区域时，自动还原，用于查看图像细节
3.1.7 | 实时录制功能 | 支持对内镜影像进行实时录制，录制影像的压缩格式可选，可支持多种压缩格式，并且根据需要选择录像的输出大小，影像压缩的质量。录像管理中，对已经录制的影像进行播放、删除、暂停等操作，在播放内镜影像时可对播放录像进行二次回采，回采支持采集快闪预览，并设置了录像的存储路径，直接找到录像的源文件，进行拷贝。支持实时影像录制时可采集图像和书写检查报告
3.1.8 | 图像测量及图像后处理功能 | 提供图像长度、角度、面积的测量，支持自定义测量标尺。图像亮度、对比度、饱和度、文字标注、放大、剪裁、镜像、旋转、浮雕、雾化、伪彩、黑白显示、负向等丰富的图像后处理功能
3.1.9 | 诊断模板 | 支持模板自定义，模板采用三层树形结构方式，方便医生快速选择。模板支持短语复选功能，即当模板中有一处或多处描述出现可以有多种选择时，该描述为蓝色显示，点击该蓝色描述可弹出多个选择，方便医生灵活运用模板迅速书写检查报告；并且支持短语复选自定义
3.1.10 | 典型病例管理 | 词库采用当前流行的树形结构方式，词库层级自由定义，软件中所有可直接选择的内容均可以自由添加、删除和修改对应的词库内容。检查所见、诊断提示，内镜图像可一键存为典型病例，用于对比参照
3.1.11 | 报告编辑管理工具 | 软件采用专业的报告编辑管理工具，患者输出的检查报告单格式，根据临床情况直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色等
3.1.12 | 报告模板管理 | 系统已经设计多种报表类型，如A4标准报告、B5标准报告等，自定义默认打印报表类型或自由选择打印报表类型，自动生成彩色图文一体化的诊断报告单。支持后台批量打印功能，一次性集中打印当天检查或特定需要的某一批次所有报告
3.1.13 | 病例查询检索 | 支持多字段查询功能。20多种项目组合查询，可多条件的进行数据过滤，方便医生精确锁定查询结果，诊断内容和结论的模糊查询，用于对资料的归纳和总结
3.1.14 | 科室统计功能 | 提供日常统计模块，对选择相应时间段内的工作量统计，送检工作量统计，诊断检查项目分类统计，患者性别统计，患者年龄统计，病区工作量统计，设备工作量统计，科室工作量统计、阴阳性统计及阳性率统计等，方便科室日常管理。提供智能统计管理，对所需统计项目可自由组合搭配
3.1.15 | 图片报告备份 | 支持患者检查报告单图片格式备份，用于保存图文一体化报告
.3.1.16 | 身份证阅读器功能 | 支持身份证阅读器，直接添加患者基本信息资料。可以自由设置患者检查号的前缀，检查号的长度。可以自定义扩展字段，用于添加所需的报告检查项目。
3.1.17 | IE浏览格式备份数据 | 支持IE浏览格式备份数据，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料，可以制作成幻灯片，进行医学讲座和交流
.3.1.18 | 用户权限管理 | 支持用户权限管理设置，可分为管理者和普通用户
3.1.19 | 客户服务端 | 多端系统，包括登记工作端、阅片报告端、叫号系统端
.3.2 | 叫号系统
.3.2.1 | 病人快速登记 | 获取病人基本信息的方式灵活：1.支持病人信息直接手工录入；2.支持与医院HIS系统直接获取；3.支持刷卡读取或直接身份证阅读病人信息；4.支持通过PACS系统直接获取WORKLIST列表信息
.3.2.2 | 预约叫号系统 | 预约叫号系统可以与医院整体网络系统进行对接，从而为科室提供分诊安排，排队，取号，叫号通知，队列管理，叫号显示屏设置等叫号管理服务预约系统支持自动取号、排队，支持改变队列、转诊等设置
3.3 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 包含患者登记系统、图文报告系统、预约叫号系统
4.2 | 硬件 | 医学影像工作站硬件包含电脑4套（主机（I5处理器、8G内存、态储存空间2TB+256GB固态）、23寸显示器、键盘、鼠标）、采集卡3套、彩色打印机3台、50寸显示器1台、台车3台、脚踏开关3套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。