## Sheet1
采购结果取消项目明细表（2023年8月2日）
序号 | 品种序号 | 项目编号 | 项目名称 | 新增耗材名称 | 生产企业 | 产品注册证号 | 规格 | 型号 | 供应商名称 | 报价单位 | 最小独立包装品量 | 成交金额（人民币，元） | 取消原因
1 | 13 | 2022-JQ06-H5013 | 全自动微量元素分析仪配套耗材（单独包13） | 微量元素分析仪专用检测试剂盒（电化学法） | 济南齐力医疗器械有限公司 | 鲁械注准20172400087 | 锌铁钙镁锰测量液R1:500ml、R2:500ml； 蛋白沉淀剂0.4ml； 镉铅铜测量液：1ml； 镀膜液1ml 校准溶液（锌铁钙镁锰）：2ml； 校准溶液（镉铅铜）：2ml。 | 锌铁钙镁锰测量液R1:500ml、R2:500ml； 蛋白沉淀剂0.4ml； 镉铅铜测量液：1ml； 镀膜液1ml 校准溶液（锌铁钙镁锰）：2ml； 校准溶液（镉铅铜）：2ml。 | 北京瀚邦生物科技有限公司 | 套 | 锌铁钙镁锰测量液R1:500ml、R2:500ml； 蛋白沉淀剂0.4ml； 镉铅铜测量液：1ml； 镀膜液1ml 校准溶液（锌铁钙镁锰）：2ml； 校准溶液（镉铅铜）：2ml。 | 9500 | 单品报价与套装报价不符
2 | 19 | 2022-JQ06-H5019 | 尿液分析仪配套耗材（单独包19） | 尿液分析试纸条（11项） | 深圳迈瑞 | 浙械注准20172400189 | 100条/筒 | 100条/筒 | 北京昊龙腾飞科技有限公司 | 盒 | 100条/筒 | 150 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
3 | 20 | 2022-JQ06-H5020 | 超声洁牙机配套耗材（单独包20） | 工作尖 | E.M.S Electro Medical Systems S.A | 国械注进20162173055 | A/DS-001 | A/DS-001 | 北京赫朴医疗科技有限公司 | 支 | 1支/袋 | 350 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
4 | 23 | 2022-JQ06-H5023 | 微量元素分析仪配套耗材（单独包23） | 尿碘测定试剂盒（过氧乙酸四甲基联苯胺氧化显色法） | 青岛市三凯医学科技有限公司 | 鲁械注准20162400155 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 北京谦恒医疗科技有限公司 | 盒 | 20人份/盒 | 300 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
5 | 24 | 2022-JQ06-H5024 | 无菌接管机配套耗材（单独包24） | 无菌接管机熔接片 | 泰尔茂比司特医疗产品贸易（上海）有限公司 | 国械注进20172456867 | 140片/盒 | 140片/盒 | 北京鹏鸿运达科技发展有限公司 | 片 | 每盒*140片 | 15.5 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
6 | 25 | 2022-JQ06-H5025 | 过敏源检测系统配套耗材（单独包25） | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(免疫印迹法) | 德国MEDIWISS Analytic GmbH | 国械注进20173403363 | 20T | 20T | 北京迈迪康泰医疗科技有限公司 | 人份 | 20人份/盒 | 310 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
7 | 268 | 2022-JQ06-H5057 | 颅内压监测仪配套耗材（合包24） | 颅内压测量及脑脊液引流套件 | SHPHYSA | 国械注进20153212680 | PSO-PB | PSO-PB | 国药联众致远（北京）医疗器械有限公司 | 套 | 每盒内1套 | 13500 | 生产企业与任务件不符
8 | 269 | 2022-JQ06-H5057 | 颅内压监测仪配套耗材（合包24） | 颅内压测量及脑脊液引流套件 | SHPHYSA | 国械注进20153212680 | PSO-PT | PSO-PT | 国药联众致远（北京）医疗器械有限公司 | 套 | 每盒内1套 | 16000 | 生产企业与任务件不符
9 | 270 | 2022-JQ06-H5057 | 颅内压监测仪配套耗材（合包24） | 颅内压测量及脑脊液引流套件 | SHPHYSA | 国械注进20153212680 | PSO-VT | PSO-VT | 国药联众致远（北京）医疗器械有限公司 | 套 | 每盒内1套 | 18000 | 生产企业与任务件不符
10 | 276 | 2022-JQ06-H5059 | 流式细胞仪配套耗材（合包26） | 磁珠稀释液 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 粤深械备20200051号 | 2*15mL/盒 | 2*15mL/盒 | 北京华达友邦医疗科技有限公司 | 盒 | 2*15mL/盒 | 600 | 谈判结果不满足要求
11 | 295 | 2022-JQ06-H5065 | 生物刺激反馈仪配套耗材（合包30） | 直肠电极 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20192090408 | MLD R1 | MLD R1 | 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 | 个 | 20个/小箱 | 60 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
12 | 296 | 2022-JQ06-H5065 | 生物刺激反馈仪配套耗材（合包30） | 直肠电极 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20192090408 | MLD R2 | MLD R2 | 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 | 个 | 50个/箱 | 264.6 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
13 | 300 | 2022-JQ06-H5067 | 尿动力学分析装置配套耗材（合包32） | 尿动力学导管 | 加拿大莱博瑞医疗技术有限公司 | 国械注进20182142475 | TDOC-7FA | TDOC-7FA | 北京鑫东康杰医疗器械有限责任公司 | 根 | 1 | 680 | 注册证相关信息不匹配
14 | 301 | 2022-JQ06-H5067 | 尿动力学分析装置配套耗材（合包32） | 尿动力学导管 | 加拿大莱博瑞医疗技术有限公司 | 国械注进20182142475 | TDOC-7FD | TDOC-7FD | 北京鑫东康杰医疗器械有限责任公司 | 根 | 1 | 680 | 注册证相关信息不匹配
15 | 314 | 2022-JQ06-H5069 | 干式荧光免疫分析仪配套耗材（合包34） | 降钙素原（PCT）测定试剂（荧光免疫层析法） | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20152400740 | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 国药器械诊断医学科技（北京）有限公司 | 25人份/盒 | 盒 | 1100 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
16 | 396 | 2022-JQ06-H5075 | 全自动生化分析仪配套耗材（合包37） | 谷氨酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 国械注进20142404977 | 364T | 364T | 北京巴瑞医疗器械有限公司 | 盒 | 364T/盒 | 1721 | 注册证相关信息不匹配
17 | 877 | 2022-JQ06-H5085 | 间歇性气压治疗仪配套耗材（合包47） | 抗血栓压力带 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20172642059 | 68cm-75cm | TBY-05M | 北京雄海科技有限公司 | 双 | 1双/袋 | 396 | 注册证过期，无延续新证
18 | 878 | 2022-JQ06-H5085 | 间歇性气压治疗仪配套耗材（合包47） | 抗血栓压力带 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20172642059 | 68cm-75cm | TBY-06 | 北京雄海科技有限公司 | 双 | 1双/袋 | 358 | 注册证过期，无延续新证
19 | 879 | 2022-JQ06-H5085 | 间歇性气压治疗仪配套耗材（合包47） | 抗血栓压力带 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20172642059 | 68cm-75cm | TBY-07 | 北京雄海科技有限公司 | 双 | 1双/袋 | 358 | 注册证过期，无延续新证
20 | 880 | 2022-JQ06-H5086 | 基因分析仪配套耗材（合包48） | 荧光内标染料 | Applied Biosystems | 国械备20171167号 | 2管，200ul/管（总计800次反应） | 2管，200ul/管（总计800次反应） | 北京阅微基因技术股份有限公司 | 盒 | 1盒 | 8000 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
21 | 921 | 2022-JQ06-H5096 | 全自动化学发光免疫分析仪配套耗材（合包56） | 铁蛋白校准品 | 深圳迈瑞 | 国械注准20162401162 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 北京昊龙腾飞科技有限公司 | 盒 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 912 | 注册证相关信息不匹配
22 | 1042 | 2022-JQ06-H5096 | 全自动化学发光免疫分析仪配套耗材（合包56） | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 深圳迈瑞 | 粤械注准20212401035 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 北京昊龙腾飞科技有限公司 | 盒 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 356 | 注册证相关信息不匹配
23 | 1044 | 2022-JQ06-H5096 | 全自动化学发光免疫分析仪配套耗材（合包56） | 人附睾蛋白4校准品 | 深圳迈瑞 | 粤械注准20212401036 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 北京昊龙腾飞科技有限公司 | 盒 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 356 | 注册证相关信息不匹配
24 | 1046 | 2022-JQ06-H5096 | 全自动化学发光免疫分析仪配套耗材（合包56） | 糖类抗原242校准品 | 深圳迈瑞 | 粤械注准20212401037 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 北京昊龙腾飞科技有限公司 | 盒 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 351 | 注册证相关信息不匹配
25 | 1047 | 2022-JQ06-H5096 | 全自动化学发光免疫分析仪配套耗材（合包56） | 糖类抗原50校准品 | 深圳迈瑞 | 粤械注准20212401038 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 北京昊龙腾飞科技有限公司 | 盒 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 351 | 注册证相关信息不匹配
26 | 1048 | 2022-JQ06-H5096 | 全自动化学发光免疫分析仪配套耗材（合包56） | 胃泌素释放肽前体校准品 | 深圳迈瑞 | 粤械注准20212401026 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 北京昊龙腾飞科技有限公司 | 盒 | C0：1*2.0ml C1：1*2.0ml C2：1*2.0ml | 351 | 注册证相关信息不匹配
27 | 1069 | 2022-JQ06-H5097 | 特定蛋白分析仪配套耗材（合包57） | 免疫球蛋白E检测试剂盒（免疫比浊法） | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 国械注进20173402239 | 150测试/盒 | 150测试/盒 | 北京美康百泰医药科技有限公司 | 盒 | 盒 | 3152 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符
28 | 1128 | 2022-JQ06-H5113 | 自动粪便分析仪配套耗材（合包73） | A群轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂（胶体金法） | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401882 | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 北京迈威兰特科技有限公司 | 盒 | 25人份/盒 | 650 | 投标文件注册证相关信息与任务件不符