## Sheet1
技术需求表（服务类）
项目名称 | 喷砂洁牙机（手柄） |  | 单价 （万元） | 0.5 | 数量（项） | 50 | 预算总金额 （万元） | 25
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求 | 提供牙椅现已安装管线所配套 EMS公司的 洁牙机手柄、工作尖故障维修服务，需具有原厂维修授权。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 人员资格 | 1、投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。
| *2 | 企业资格 | 1、投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 2、投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。
技术性要求 | 1 | 服务方案 | 1、具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 2、故障排除后，对设备进行调试校准等必要的操作； 由医院医工部门进行质量验收；
| *2 | 质量控制 | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任；
| •3 | 质量保证 | 服务完成后1个月内重复性故障，提供免费换新服务。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料