## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
项目名称 | 内窥镜手术器械控制系统[IS300][HYZY-2203255-0001]镜头臂维修 |  | 单价 （万元） | 86.4587 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 86.4587
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求 | 提供 直观复兴 公司的 内窥镜手术器械控制系统（手术机器人） 设备的 镜头臂 故障维修服务；
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 人员资格 | 1、投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 2、投标人或实际服务机构提供全职工程师经原厂培训具备维修此设备的证明材料。
| *2 | 企业资格 | 1、投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 2、投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。
技术性要求 | 1 | 服务方案 | 1、具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 2、故障排除后，对设备进行调试校准等必要的操作； 由医院医工部门进行质量验收；
| *2 | 质量控制 | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任；
| •3 | 质量保证 | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料