## 医疗设备技术需求确认表
附件4
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动真空采血管分拣核收系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于采血管自动分拣，自动核收
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 分拣速度 | ≥3000支试管/小时
3.2 | 分拣类别 | 18+1个类别
3.3 | 分拣方式 | 按条形码信息进行自动分拣
3.4 | 进管方式 | 轨道自动输入或试管集中倒入；支持与智能采血流水线对接
3.5 | 出管方式 | 主机将试管自动导入至相对应的分拣仓
3.6 | 待拣仓容量 | ≥1500支
3.7 | 待出仓容量 | ≥300支
3.8 | 自动启停功能 | 支持自动启停功能
3.9 | 自动核收功能 | 支持自动核收功能
3.10 | 数据导出功能 | 具备数据导出功能
3.11 | 满仓报警功能 | 具备满仓报警功能
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机1台，电源线1套
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。