## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 自动组织脱水机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 28
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于组织样本固定脱水
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 运行程序数量、设定方式 | 排气型全自动半封闭脱水机，可存储≥9个独立程序，每个步骤可独立设定
*3.2 | 试剂缸、蜡缸数量 | 旋转升降式，≥10个试剂缸，≥2个蜡缸，≥1个脱水蓝
3.3 | 缸体容量 | 试剂容量≥1.8升，蜡缸容量≥1.8升
3.4 | 程序步骤最长设定时间 | 每个步骤的培养时间≥90小时，可独立设定
*3.5 | 断电保护要求 | 断电保护功能确保样本安全
3.6 | 样本处理量 | 单个样品篮为≥80个标准包埋盒
*3.7 | 延时运行时间 | 延时开始最长≥7天
3.8 | 操作方式 | 图形化按键控制
3.9 | 显示方式 | 液晶显示器可显示站点的各项参数，如编号，剩余渗透时间，当前时间，延时开始时间等
3.10 | 缸体质量要求 | 耐腐蚀试剂缸
3.11 | 蜡缸温度设定范围 | 可独立设置蜡缸温度 ： 45-65℃
3.12 | 程序设定 | 可以在任何时间进行程序的编辑和修改
3.13 | 报警及安全指标 | 能够错误警报，故障信息和警告代码反馈
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 主机一台、试剂缸10个、蜡缸2个、脱水蓝1个（见3.2）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。