## 医疗设备技术需求表
技术需求表（通用物资）
项目名称 | 加密通信终端 |  | 单价 （万元） | 90万元 | 数量（项） | 1项 | 预算总金额 （万元） | 90万元
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 基于4G加密通讯系列产品，购置会议一体终端、摄像机、液晶电视、麦克风、平板电脑等设备，用于医疗区远程门诊、远程巡诊等。
| *2 | 配置要求 | 会议一体终端6台，摄像机（含三脚架）6台，全向麦克风6台，液晶电视6台，电视支架6台，平板电脑40台。
| 3 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 会议一体终端、摄像机、全向麦克风、液晶电视、平板电脑等设备限国产品牌。
| 2 | 企业资格 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.公司注册时间≥3年，参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）非外资独资或非外资控股的企业。 （三）具有武器装备科研生产单位二级及以上保密资质或涉密信息系统集成（甲级）证书。 （四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，一经核实，将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。 （五）本项目不接受联合体谈判。
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | •1 | 技术力量 | 具有加密通信终端开发和运维技术团队。
| 2 | 性能指标
| 2.1 | 会议一体终端 | *1.国产设备； ·2.呼叫协议：H.323、SIP标准协议； ·3.会议速率：256Kbps～8Mbps； ·4.视频协议：H.265、H.264 HP、H.264； 5.视频格式：4K、1080P、720P； 6.视频帧率：60fps、30fps、25fps、20fps、15fps； 7.视频输入接口：HDMI、HD-SDI、DVI；视频输出接口：HDMI、HD-SDI、DVI； 8.音频协议：G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.722.1C、AAC等； 9.音频输入接口：XLR、RCA；音频输出接口：RCA、HDMI； 10.双流协议：H.239； 11.支持抗丢包技术； *12.支持内嵌军用4G密码模块。
| 2.2 | 摄像机 （含三脚架） | *1.国产设备； 2.4K摄像机； 3.不小于1/2.5英寸图像传感器； 4.≥12倍光学变焦； 5.支持3D数字降噪； 6.具备HDMI视频接口； 7.配件：提供配套使用的摄像机支架。
| 2.3 | 全向麦克风 | *1.国产设备； 2.拾音模式：全向型； 3.传感器类型：电容； 4.频率范围：100Hz-22kHz； 5.信噪比：>58dB； 6.拾音距离：≥6米； 7.支持终端供电。
| 2.4 | 液晶电视 | *1.国产设备； 2.屏幕尺寸：≥55英寸； 3.分辨率：4K； 4.屏体刷新率：≥120Hz； 5.具备HDMI视频接口； 6.对比度：≥4000:1； 7.具备HDMI接口。
| 2.5 | 电视支架 | 1.带托盘电视支架，可放置会议一体终端； 2.支持挂载≥55英寸电视。
| 2.6 | 平板电脑 | *1.国产设备； 2.操作系统：Android ≥8.0 3.CPU为8核且最低主频≥1.8GHZ. 4.主屏尺寸≥5.9英寸。 5.电池容量≥4000mAh. *6.支持基本访问调用4G移动通信终端TFMM模块。
技术性要求 | 3 | 售后服务
| 3.1 | 保修年限 | 设备保修期3年。
| 3.2 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护。
| 3.5 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
| 3.6 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）.
| 3.7 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| •4 | 样品 （可选） | 无
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表