## 医疗设备技术需求表
技术需求表
制表时间： 2023 年 7 月 25 日
项目名称 | PACS系统软硬件升级 |  | 单价 （万元） | 76 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 76
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 医用显示器系统9套
| 2 | 其他符合性条款 | 投标人是产品制造商的,中标后需提供售后服务承诺函； 投标人非产品制造商的，中标后需提供制造商授权、制造商售后服务承诺函；
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 所提供设备均要求国产品牌
| 2 | 企业资格 | ①供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（“三证合一”的只须提供企业营业执照）； ②供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 | 1 | 医用显示器系统 | *1.分辨率≧5.8M； *2.屏幕尺寸≥30.4英寸，可分屏显示，一屏双显。 *3.分辨率：≥3280*2048，成像。 *4.彩色和灰阶，像素间距≤0.1995mm，最大灯光≥1050cd/m2；DICOM校正亮度≥600cd/m2，对比度≥2000:1。 *5.显示器具有超高位宽图像增强显示功能，色彩度≥398Trillion(42bit) 6.显示器具有亮度及曲线自动校准功能，完全符合dicom3.14标准； 7.显示器具有对医学彩色和灰阶图像自动识别及校准的功能，保证显示器在同时显示彩色图像和灰阶图像的时候，可以分别对彩色图像调用GAMMA曲线校正，灰阶图像调用DICOM曲线校正； 8.显示器具有动态生成LUT表的功能，显示器内置DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节； 9.显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正； 10.一体化阅片工位；显示器的亮度和DICOM曲线可随室内环境照度自动设置阅片显示器最佳亮度并调用匹配的校正曲线，以保障最好的显示效果； 11.CSDA医疗认证。 |  |  |  |  | 9套
| 2 | 售后服务 | 1.软硬件设备待项目验收后原厂免费保修年限≥3年 2.服务期内出现紧急故障情况，公司应在收到服务请求后30分钟内响应，2个小时内到现场，4个小时内解决问题，4小时内无法解决的硬件问题应及时提供相应的备用设备，提供7×24小时热线电话支持服务，负责提供技术问题的解答和技术指导 3.每年不少于4次的巡检服务并提供巡检报告，提供维修及配件服务，提供软件免费升级和维护 4.无专用维修工具，可提供维护使用手册 5.厂家工程师上门培训不少于3次 6.签署合同之前，需提供所投产品样机验证产品功能 7.合同签订后30天内安装调试完毕,具备运行条件 8.签订合同物资到货验收后付 95 %，验收合格满一年后付 5 %
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 合同变更呈批单 (hidden)
合同变更、解除协议（解除、中止通知）草案审核单
采购单位名称：（盖章） |  | 送审日期： 年 月 日
合同编号 | 采购项目 名 称 |  | 下达任务 部门名称
供 应 商 名 称 | 采购项目 编 号 |  | 采购任务 文 号
预算年度 | 预算金额 |  | 合同金额
采购单位承担财务管理职能的部门 |  | 审核采购需求的采购管理部门
审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日 |  | 审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日
采 购 单 位
确定意见： 盖章： 经办人： 年 月 日
备注：1.此审核单和合同变更（解除）协议草案为合同变更（解除）正式协议书签订的依据； 2.此审核单和合同解除（中止）通知书草案为正式合同解除（中止）通知书的依据。
承办单位： 承办人： 电话：