## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
项目名称 | Discovery CT球管 |  | 单价 （万元） | 184.8 | 数量（项） | 1 | 预算总金额（万元） | 184.8
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求 | 原厂或其授权代理商提供并更换GE原厂备件
| 2 | 其他符合性条款 | 无
技术实力要求 | 1 | 人员能力 | 原厂或其授权代理商配备全职专业CT维修工程师
| 2 | 企业能力 | 原厂或其授权代理商具有医疗设备维修企业资格。
| 3 | 其他条款 | 无
技术性要求 | ·1 | 项目经理 具备资质 | 需从事售后服务业大于1年，可以提供专业服务方案。
| ·2 |  | 原厂或其授权代理商工程师提供经原厂认证的有效期内资质证明文件。
| ·3 | 团队其他人员 具备资质 | 原厂或其授权代理商拥有CT专业的技术支持团队3人，提供姓名和原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。
| 4 |  | 原厂或其授权代理商配备全职专业CT维修工程师≥4名
| 5 | 服务方案 | 原厂或其授权代理商及时提供维修及备件更换服务，维修完成后并提供维修报告。
| 6 |  | 原厂或其授权代理商使用专业维修工具进行更换调试球管。
| 7 | 质量控制 | 所更换的备件必须是原厂零配件，满足设备运行要求。
| 8 |  | 原厂或其授权代理商在国内设有专业的设备零备件仓库，仓库总面积须≥200平方米。并提供相应的租房合同或房产证明资料。
| 9 | 验收考核办法 | 更换的备件安装完成且设备运行稳定, 经医学工程科出具维修记录单确认验收合格
| 10 | 服务续期期限 | 球管质保期：6000病人量或12个月先到为准 合同签订后72小时送货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料