一、商务要求（均为实质性条款，不允许负偏离）

（一）交付（服务）时间、地点和方式

1.交付（服务）时间：甲方指定。

2.交付（服务）地点：甲方拟定交货地点。

3.交付（服务）方式：甲方指定。

（二）知识产权和保密要求

对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（四）付款及结算方式

服务完成后支付100%。

（五）其他服务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务1 （质保） | 12个月且不超过200000扫描秒。 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 2 | 售后服务2 （质保） | 响应时间≤2小时；工程师现场响应时间≤24小时。更换的配件到货安装时间国内库房常规备件≤36小时；国内无货需国外库发货≤7天；如遇备件全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 项目名称：SPECT/CT球管更换服务 |  | 项目编号：2024-JQ06-F5011 |  | 预算经费 （万元）：102.7 | 交付（服务）时间： 甲方指定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 投标方负责更换Symbia Intevo 6全新配套球管一只，更换球管后相关故障解除，设备运行正常。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 投标方具备医疗设备维修企业资格，提供经年检有效的营业执照，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生，且具备原厂合法授权代理商，并提供相关证明材料。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 配套Symbia Intevo 6型CT球管1只（含手控盒 HCON 1个） |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标2 | ▲ | 维保企业配备全职专业相关产品设备维修工程师≥5名，并提供经原厂认证的有效期内资质证明文件。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 技术指标3 | ▲ | 具有有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）认证文件。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 配置名称1 （服务点位） | ★ | 在京内设有长期稳定服务机构≥3年，并提供相关证明材料 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 配置名称2 （服务人员） | ▲ | 维保企业国内拥有专业的PET-CT产品线技术支持团队≥3人 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 综合实力 | ▲ | 提供备件是经原厂检验合格的零备件，并有可以追溯的序列代码，可随时提供400/800电话查询该代码有效性,不会给设备带来危害。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 验收标准方法 | ★ | 更换球管后，故障解除，设备正常运行 |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 ▲标识的指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |

文件获取方式：投标人（供应商）在报名后，登录供应商投标系统进入项目管理→项目执行模块自行下载文件。采购文件已审核备案并加盖电子签章，与纸质文件具有同等法定效力。