## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2023-JQ06-W3384 |  |  | 项目名称 | 全自动生化分析仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ |  | 合同签订后15天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ |  | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ |  | 无 |  |  | 否 | 无 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ |  | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ |  | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ |  | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ |  | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ |  | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ |  | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ |  | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 专用工具 |  | ★ |  | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2023-JQ06-W3384 |  | 项目名称 | 全自动生化分析仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 全自动生化分析仪，适用于生化标本检测 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书或企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备CFDA |  |  | 否 | CFDA认证 |
| 3 | 检测速度 |  | ▲ | ≥800Test/h |  |  | 是 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书或企业承诺 |
| 4 | 样本位 |  | ▲ | ≥100个 |  |  | 是 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书或企业承诺 |
| 5 | 样本量 |  |  | （1.5-35）μL |  |  | 否 |  |
| 6 | 自动清洗功能 |  |  | 满足比色杯自动清洗功能 |  |  | 否 |  |
| 7 | 可处理样本类型 |  |  | 至少包括血清、血浆、全血、尿液、脑脊液五种样本 |  |  | 否 |  |
| 8 | 离子检测 |  |  | 电极法 |  |  | 否 |  |
| 9 | 急诊能力 |  |  | 配备急诊样品优先检测功能 |  |  | 否 |  |
| 10 | 样本条行码识别能力 |  |  | 有 |  |  | 否 |  |
| 11 | 工作站 |  |  | Windows 7及以上 硬盘≥2T 内存≥8G |  |  | 否 |  |
| 12 | 软件 |  |  | 中文软件 |  |  | 否 |  |
| 13 | 互联网功能 |  |  | 可连接HIS、LIS系统 |  |  | 否 |  |
| 16 | 配置要求（单台套） |  | ★ | 生化分析仪主机1台，软件1套、工作站1套、打印机1台、扫码枪1把 |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 17 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 18 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |