## 技术参数表
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 防辐射防护服 | 最高限价（万元） | 27
序号 | 需求名称 | 参数 |  |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  | 性质 |  |  |  | 量化
技术要求
-1 | 基本要求 | ★ | 主要用于作业人员对低能核辐射的身体防护 |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
0 | 防护效率 | ▲ | 重点部位铅当量不低于0.35mmPb，对α、低能β射线防护效率达到99.9%；躯干部位(胸、腹、裆部)对 130keV（或等效）的γ射线防护效率不小于60%，其他部位(如后背、四肢、头罩等)γ射线防护效率不小于40% |  |  | 是 | 提供合法资质第三方检测报告证明
1 | 结构型式 |  | 带有头罩连体式，应便于穿戴、便于人员作业活动 |  |  | 否
2 | 面料抗性 |  | 抗拉伸、撕破、抗热老化、耐寒性能，寒冷环境弯折无碎裂 |  |  | 否
3 | 耐酸碱能力 |  | 耐酸碱，对常见酸碱化学物质防护时间不小于200min;可使用军用洗消剂洗消去污 |  |  | 否
4 | 整装要求 | ★ | 全套装备整重不超过8Kg，不能检出有铅存在 |  |  | 是 | 提供合法资质第三方检测报告证明
7 | 配套部件 |  | 配备和防护手套及核防护靴子，满足GB38452-2019电离辐射防护要求；防护面具为大视野配置，防雾化，可对镜片除湿，保持视野清晰。 |  |  | 是 | 提供合法资质第三方检测报告证明
6 | 配置要求1 | ★ | 每一付为一个独立完整包装，内容包括：包含防辐射防护服1套、全面具1个（含两个滤毒罐）、防护手套1副、防护靴1双、携行箱（包）1个。 每一套为一个独立完整包装，外包装按要求喷涂字样及Logo |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | ※产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺

## 耗材试剂
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
描述
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写；
2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格；
3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；
4.计量单位为最小使用单位；
5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。