|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（服务类） | | | | | | | | | |
| **采购计划 编号** | | 2024-02WX-014 | | | **项目名称** | 图像集成模块 | **最高限价 （万元）** | | 25 |
| **序号** | **需求名称** | | **参数 性质** | **需求具体内容** | | | | **是否 量化** | **备注** |
| **技术要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 强生公司生产carto 3的软件模块升级服务:涵盖软件CT merge一套。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质要求 | | ★ | 投标人是原厂或原厂合法授权代理商，并提供相关证明材料。 投标人具有医疗设备维修企业资格（即营业执照的经营范围包括医疗器械维修或专用设备修理）。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术指标1 | | ★ | 能够实现：将 CT 或 MRI 影像检查的分割数据导入到所需心腔或结构的三维 (3D) 分割表面图像（表面图像）中。导入 CARTO® 3 系统之后，可将表面图像配准至实时的图点数据。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标2 | | ▲ | 所升级的软件必须满足设备运行要求，不会给设备带来危害。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标3 | | ▲ | 具备客户服务专线电话，配有在线和远程技术支持。当升级的软件出现故障时，设备保修期内按照约定时间响应，及时派遣专业技术人员进行电话指导或赴现场调试。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 技术指标4 | | ▲ | 需具有有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）认证文件。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 配置名称1 （服务点位） | | ★ | 在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年，提供经年检有效的营业执照。并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 配置名称2 （服务人员） | | ▲ | 国内拥有专业的技术支持团队≥3人,供应商或其授权代理商具有原厂认证维修资质认证的资深维修工程师≥2名 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 验收标准 方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | | 否 | / |
| **经济要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，到货验收完成后支付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余0%（不超过5%） | | | | 否 | / |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | | ★ | 软件保修不低于24个月，软件到货安装后随主设备的保修享受 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | | ★ | 保修期内免费提供技术咨询服务，软件故障时及时派遣专业技术人员进行电话指导或赴现场调试。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | | ★ | 提供一次针对此软件的临床应用培训，医护人员能够熟练操作软件。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ▲ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤48小时。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 保密要求 | | ▲ | 供应商应保证使用方在使用该服务或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| **采购实施建议** | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | |