- 商务和技术要求

- 一、商务要求（商务条款均为实质性响应，不接受负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-F5052 |  | 项目名称 | DSA球管更换服务 | 项目预算及最高限价（万元） | 249.40 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付0%，服务完成验收后合格后付100%。 |  |  | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 （质保） |  | ★ | 安装后一年或球管扫描30万秒次先到为准 |  |  | 原厂授权 （企业承诺） |

二、技术要求（单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，任意一项不满足要求按废标处理）

| 采购需求表（服务类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-F5052 |  | 项目名称 | DSA球管更换服务 | 项目预算及最高限价（万元） | 249.40 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 服务涵盖提供一套全新DSA球管，并完成安装调试。 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具有医疗设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括医疗器械维修)，提供经年检有效的营业执照。 |  |  | 企业承诺及相关证明材料 |
| 3 | 技术指标1 |  | ★ | 提供一套适配Allura Xper FD20型DSA球管，所更换的备件必须是原厂零配件，满足设备运行要求。提供资质证明（如注册证等） |  |  | 企业承诺及相关证明材料 |
| 4 | 技术指标2 |  |  | 具备客户服务专线电话，24小时×365天开通，配有在线和远程技术支持。当所保设备出现故障时，按照约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。响应时间≤2小时，工程师到场时间≤24小时。 |  |  | 企业承诺 |
| 5 | 配置名称1 （服务点位） |  | ▲ | 供应商应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年，并提供文件及证明材料。 |  |  | 企业承诺 |
| 6 | 配置名称2 （服务人员） |  | ▲ | 具有维修资质认证的资深维修工程师≥5名，并提供人员名单及证明材料。 |  |  | 企业承诺 |
| 7 | 综合实力 |  |  | 供应商需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，仓库总面积须≥500平方米，并提供相应的租房合同或房产证明资料。 |  |  | 企业承诺及相关证明材料 |
| 8 | 验收标准方法 |  | ★ | 球管更换完成后正常曝光，达到临床使用标准 |  |  | 企业承诺 |