### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1周内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满2年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于2年 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供4次清洁保养服务，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务4 | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

- 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- （三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 项目名称：治疗放大镜 |  | 项目编号：2024-JQ06-W3427 |  | 采购数量：20套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于口腔科治疗的放大设备，便于观察物体细节。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA认证 | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 物镜头尺寸 | ▲ | 长度≤53mm，直径≥15mm | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 4 | 重量 | ★ | ≤55g | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 5 | 施密特屋脊棱镜光学系统 | ★ | 满足 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 6 | 放大倍率 | ★ | ≥7倍 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 7 | 下倾角 |  | ≥45度 | 否 |  |
| 8 | 下倾角可个性化定制 | ★ | 满足 | 否 | 企业承诺或产品彩页或说明书 |
| 9 | 可配套增加照明系统 |  | 满足 | 否 |  |
| 10 | 照明系统有防光固化滤片 |  | 满足 | 否 |  |
| 11 | 个性化定制瞳距 |  | 满足 | 否 |  |
| 12 | 放大设备可个性化集成近视/散光 | ★ | 满足 | 否 | 企业承诺或产品彩页或说明书 |
| 13 | 个性化定制工作距离 | ★ | 满足 | 否 | 企业承诺或产品彩页或说明书 |
| 14 | 放大设备配套镜框颜色可选 |  | ≥5种 | 否 |  |
| 15 | 镜架材质 | ★ | 纯钛 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 16 | 配套专用收纳盒 |  | 满足 | 否 |  |
| 17 | 放大设备配备头顶和耳后固定装置 |  | 满足 | 否 |  |
| ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。 |  |  |  |  |  |