## 采购项目经济和技术要求

## 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不接受负偏离)

**（一）经济要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济要求 | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  | 企业承诺 |

**（二）知识产权和保密要求**

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

**（三）物资编目编码、打码贴签要求**

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 摆药机(门诊) | 最高限价（万元） | 150 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于将住院患者每次需要服用的药品分包为餐包，同时可根据医嘱将病人的名字、服药时间、药品名称条形码等信息打印在包装袋上，方便服用 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CE认证 | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 系统对接 | ★ | 与His系统、核对机无缝连接实时接收医嘱信息 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 药盒数量 | ▲ | ≥370种 | | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 分包数量 | ▲ | ≥60包/分 | | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 外摆药槽 | ★ | ≥60格 | | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 智能药盒 | ▲ | 位置可以任意摆放，系统自动识别 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 万能药盒 | ▲ | ≥2个，支持半片特殊药品自动发放 | | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 收容方式 | ★ | 抽拉式 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 药品核对 |  | 分包过程中有实时视觉自动核对，错误后在包装袋上打印错误标识 | | 否 |  |
| 11 | 切半片功能 | ▲ | 自动将片剂药品切成半片 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 药品补充 | ▲ | 可不停机补药 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 配置要求 （单台套） | ★ | 拆药机\*1 数粒机\*1 切片机\*1 分包机\*1 | | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | | 否 | 厂家承诺 |
| 注：  1.加注★标识的指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做无效投标处理；  2.加注▲标识的指标为重要指标；  3.★及▲标识的指标需按照采购需求表（物资类）备注中明确的要求提供相关证明材料。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | |
| 项目名称 | 摆药机(门诊) | | | | | |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 | | | | | |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 分包纸 | 厂家自报 | 50000 | 米 | 11.2 |  |
| 2 | 墨带 | 厂家自报 | 60000 | 米 | 7.6 |  |