采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | 2024-JQ06-W5053 | | | 项目名称 | 肱骨近端解剖髓内支撑系统 | 最高限价（万元） | 31.8 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于治疗老年肱骨近端骨折 | | | | 否 | 产品注册证 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | NMPA：  金属带锁髓内钉  国械注准20163130340  桥接组合式内固定系统  国械注准20173130792  金属锁定接骨板钉系统  国械注准20153131363  CE ：  CN19/41066 | | | | 否 | 产品注册证 |
| 3 | 技术指标1 | | ★ | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品名 | 规格 | 型号 | 材质 | 注册证 | | 肱骨带锁髓内钉 | φ8.0×155 | SZP3S03 | TC4钛合金 | 金属带锁髓内钉 国械注准20163130340 | | 肱骨带锁髓内钉锁钉 | φ6.4×（30-50） | SZSD-07 | TC4钛合金 | 金属带锁髓内钉 国械注准20163130340 | | 肱骨带锁髓内钉锁钉 | φ4.0× （15-50） | QZX05-02 | TC4钛合金 | 金属带锁髓内钉 国械注准20163130340 | | | | | 否 | 产品注册证 |
| 4 | 技术指标2 | | ▲ | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品名 | 规格 | 型号 | 材质 | 注册证 | | 固定块10 | φ2.0 | QZX04-10-01 | TC4钛合金 | 桥接组合式内固定系统 国械注准20173130792 | | | | | 否 | 产品注册证 |
| 5 | 技术指标3 | | ▲ | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品名 | 规格 | 型号 | 材质 | 注册证 | | 锁定自攻型螺钉 | φ3.5× （10-64） | SHAB0203-01 | TC4钛合金 | 金属锁定接骨板钉系统 国械注准20153131363 | | | | | 否 | 产品注册证 |
| 6 | 配置要求1 | | ★ | 35套；每套包含金属带锁髓内钉、桥接组合式内固定系统、金属锁定接骨板钉系统。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 配套耗材 （试剂）要求 | | ★ | 提供手术器械不少于10套。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| .. | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 是 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 是 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 是 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2  （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 专用工具 | | ★ | 提供配套专修工具和使用工具。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 保密要求 | | ★ | 无 | | | |  |  |
| 10 | 知识产权 | | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | | 否 | 器械注册证 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 |