## Sheet1
技术需求表（物资类）
编号 |  | 2023-JQ06-H1092 |  |  | 项目名称 | 大动脉覆膜支架球囊导管
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 一种整体交换式（OTW）经皮血管腔内成形术（PTA）球囊导管，适用于辅助扩张主动脉覆膜支架。 |  |  | 注册证或相关证明材料
2 | 注册证要求 |  | ★ | 产品应符合NMPA认证 |  |  | 注册证
3 | 技术指标2 |  | ▲ | 金属环显影标记球囊位置 |  |  | 注册证或相关证明材料
4 | 综合实力1 |  | ▲ | 产品生产企业为国家级企业技术中心。 |  |  | 相关证明材料
5 | 综合实力2 |  | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  | 相关证明材料
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，技术评审中，“参数指标正负偏离情况”项得0分。
★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理