## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1482 |  | 项目名称 | 血液透析机 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 96.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付90%，验收合格后满6个月后无质量问题支付剩余10%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1482 |  | 项目名称 | 血液透析机 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 96.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于急性、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA；同时具备CE或FDA或TUV认证 |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |
| 3 | 透析液流量 |  | ▲ | 具备透析液流量联动血流量功能，且联动参数可调。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 4 | 血压监测功能 |  | ▲ | 具备血压、心率实时监测和记录功能，可显示，血压监测联动应急处置功能：血压监测值超过报警范围时，旁通、除水速度和血流速可自动转换为设定值。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 5 | 透析监测充分性监测 |  | ▲ | 具备持续监测KT/v功能。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 6 | 备用电池 |  | ▲ | 停电后血泵、注射泵、显示屏等部位持续运转，待机时间≥30min |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 7 | 主机配置 |  | ★ | 共8台，单台配置如下：主机、细菌过滤器、血压计袖带、KT/V监测系统。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 显示配置 |  | ▲ | 共8台，单台配置如下：彩色液晶触摸屏，中文操作界面 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 随机软件 |  | ▲ | 厂家免费升级 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |