采购需求表（1）

| 采购计划 编号 |  | 2024-02WX-009 |  |  | 项目 名称 | 内窥镜手术器械控制系统IS3000 1个器械臂更换及5次保养 | 最高限价 （万元） |  | 148.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 |  | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 提供内窥镜手术器械系统（型号为IS3000）5次保养服务和1次器械臂（器械臂由厂家提供）维修更换服务，设备保养及维修后，设备各项功能正常，可以投入临床使用，保证临床使用设备安全。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 技术指标1 |  | ★ | 维修服务须满足由原厂培训认证工程师进行，使用原厂零配件 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 技术指标2 |  | ★ | 所更换的备件应是原厂检验合格的零备件，提供生产制造厂家关于维保售后服务的授权或技术合作协议 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标3 |  | ★ | 提供保养服务内容及服务报告 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标5 |  | ★ | 维修SH1659系统故障，更换器械臂1个。须使用原厂备件完成设备维修，设备经维修后的技术参数与原机数据相同，故障排除后，对设备进行调试校准等必要的操作 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 6 | 配置名称1 (服务点位) |  | ★ | 厂家或供应商应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 7 | 配置名称2 (服务人员) |  | ★ | 厂家或供应商配备原厂培训合格的全职专业维修工程师≥4名 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 8 | 综合实力1 |  | ★ | 厂家或供应商具备同型号内窥镜手术器械控制系统的维保经验，用户≥3家。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 9 | 综合实力2 |  | ★ | 厂家或供应商具备国内拥有专业的技术支持团队≥3人，且其中至少1名要求具备大于5年的投标人公司连续服务年限 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 10 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，服务完成验收后付100%。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务1（质保） |  | ★ | 更换的零配件须有质保期，质保期为自零配件更换验收之日起90天 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 专用工具 |  | ★ | 服务方须具有经校正的所维修、保养设备的专业维修工具、仪器 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 供应商资格 |  | 供应商须具有医疗设备维修企业资格，具有厂家的投标授权。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采购需求表（2、3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划编号 |  | 2024-01WX-020 2024-01WX-029 |  |  |  |  | 项目 名称 | 内窥镜手术器械控制系统更换稳压电源、断路器及荧光光源 | 最高限价 （万元） |  | 86.4827 |  |  |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 |  | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务要求 |  |  | ★ |  | 提供用于直观医疗公司生产的IS3000内窥镜手术器械控制系统使用的配件及其附件的故障维修服务 |  |  |  | 否 |  | 相关证明材料 |  |
| 2 | 工程师实力 |  |  | ★ |  | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 |  |  |  | 否 |  | 相关证明材料 |  |
| 3 | 服务企业要求1 |  |  | ★ |  | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料 |  |  |  | 否 |  | 营业执照、授权书 |  |
| 4 | 服务企业要求2 |  |  | ★ |  | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年 |  |  |  | 否 |  | 相关证明材料 |  |
| 5 | 服务方案 |  |  | ★ |  | 更换IS3000内窥镜手术器械控制系统稳压电源1个，断路器1个，荧光光源1个 |  |  |  | 否 |  | 相关证明材料 |  |
| 6 | 响应时间 |  |  | ★ |  | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 |  |  |  | 否 |  | 相关证明材料 |  |
| 7 | 验收方法 |  |  | ★ |  | 服务完成后，故障排除，正常运行 |  |  |  | 否 |  | 相关证明材料 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ |  | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ |  | 服务完成验收后付 100 % |  |  |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 3 | 质量保障 |  | ★ |  | 所更换的配件必须是原厂配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  |  |  | 否 |  |  | 原厂授权 企业承诺 |
| 4 | 质量保障 |  | ★ |  | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 |  |  |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |