- 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后一个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | 服务完成验收后付100% | 企业承诺 |
| 3 | 质量保障 | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | 企业承诺 |
| 4 | 质量控制 | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | 企业承诺 |
| 5 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 6 | 知识产权 | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 7 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（服务类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-F5016 |  | 项目名称 | 关节镜系统 维修关节镜 | 最高限价 （万元） | 23.25 |  |
| 序 号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 提供可用于施乐辉关节镜系统使用的配件及其附件的故障维修服务 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 工程师实力 |  | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 服务企业要求1 |  | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商 |  |  | 否 | 厂家资质或授权资料 |
| 4 | 服务企业要求2 |  | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 服务方案 |  | ★ | 更换全新内窥镜5条，型号：72202087，性能达到新配件的质量标准 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 验收方法 |  | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |