|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表 | | | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2025-JQ06-F5039 | | | 项目 名称 | 监护仪更换维修备件 | 最高限价 （万元） | | 36 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | | 备注 |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 提供多台飞利浦的MP50监护仪配套使用的附件及故障维修服务 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料 | | | | 否 | | 相关认证文件 |
| 3 | 服务内容 | | ★ | 麻醉科的监护仪，品牌为飞利浦 ,型号为MP50 。更换10个CO2传感器；更换40个血氧饱和度探头；更换40个三导心电导联线； | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 4 | 人员实力 | | ★ | 投标人或实际服务机构提供全职工程师经原厂培训具备维修此设备的证明材料。 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 5 | 服务方案 | | ★ | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 6 | 验收方法 | | ★ | 配件更换后配合医工部门和临床科室进行质量验收，应满足临床对该批次的使用需求，不符合需求的不予以验收 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同，服务完成验收后付100%。 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 （质保） | | ★ | 配件质保年限≥3个月 | | | | 是 | | 企业承诺 |
| 4 | 服务质量保障 | | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |