| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于眼眶外科术中非承重颅骨、眶骨缺损部位固定和修复 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA认证 | 否 | 认证证书 |
| 3 | 材质 | ★ | 金属加高分子复合材料 | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 尺寸 | ▲ | 长≥40mm，宽≥40mm，0.5mm≤厚度≤1mm | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 显影性 | ▲ | 具备 | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 可塑性 | ★ | 具备 | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 形状 | ▲ | 区分左、右眼 | 否 | 相关证明材料 |