| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 治疗眼病手术中用于堵塞泪点 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA认证 | 否 | 认证证书 |
| 3 | 无孔泪点塞材质 | ▲ | 硅橡胶材料 | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 无孔泪点塞设计 |  | 头部为盘状，尾部为栓状，体部圆柱形，一次性安装器 | 否 |  |
| 5 | 无孔泪点塞尺寸 |  | 头部直径：（1.1±0.5）mm；尾部直径：（1.0±0.5）mm；主体部分直径（0.55±0.5）mm；总长度：（1.38±0.7）mm | 否 |  |
| 6 | 带孔泪点塞材质 | ▲ | 硅橡胶材料 | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 带孔泪点塞设计 |  | 头部为盘状，尾部为栓状，头部及尾部中间有孔洞，整个管体中空，体部圆柱形，一次性安装器 | 否 |  |
| 8 | 带孔泪点塞尺寸 |  | 头部直径：（1.1±0.5）mm；尾部直径：（1.0±0.5）mm；主体部分直径（0.55±0.5）mm；总长度：（1.38±0.7）mm，内孔直径（0.5±0.2）mm | 否 |  |