## 技术参数表
采购需求表（物资类）
采购计划 |  |  |  | 项目名称 | 陡脉冲治疗仪 | 最高限价（万元） | 49
编号
序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于肝脏实体肿瘤的消融 |  |  |  | 否 | 彩页或注册证或说明书或厂家技术白皮书
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 电源条件 |  | AC220V，50Hz |  |  |  | 否
4 | 输出电压 | ▲ | ≥（500-3000）V |  |  |  | 是 | 彩页或注册证或说明书或厂家技术白皮书
5 | 额定输出电流 |  | 50A |  |  |  | 否
6 | 输出功率 |  | （30-240）ppm |  |  |  | 否
7 | 脉宽范围 |  | （20-100）us |  |  |  | 是
8 | 输出模式 |  | ≥1种 |  |  |  | 是 | 彩页或注册证或说明书或厂家技术白皮书
9 | 针道射频消融模式 | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 彩页或注册证或说明书或厂家技术白皮书
10 | 工作频率 |  | 480KHz |  |  |  | 否
11 | 触摸屏 |  | 可调整参数、模式 |  |  |  | 否
12 | 配置要求 | ★ | 陡脉冲发生器1台、脚踏开关1台、电源线1根 |  |  |  | 否 | 企业承诺
13 | 配套耗材 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
（试剂）要求
14 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 医疗设备注册证和合格证和装箱单和配置清单
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于1人次、2天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺

## 耗材试剂
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 陡脉冲治疗仪 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
描述
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 双针电极 | 厂家自报 | 200 | 根 | 460.00 | 此陡脉冲治疗仪专用耗材，可以满足设备正常运行和科室目前诊疗需求新设备到位后2年内不需新增引进其他耗材
需求部门
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写；
2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格；
3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；
4.计量单位为最小使用单位；
5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。

## Sheet3
CNST1925（19G）
CNST1918（19G）
CNST1915（19G）
CNST1913（19G）
CNST1925A（19G）
CNST1918A（19G）
CNST1915A（19G）
CNST1913A（19G）
CNBT1525-40（15G）
CNBT1525-30（15G）
CNBT1525-20（15G）
CNBT1525-10（15G）
CNBT1515-40（15G）
CNBT1515-30（15G）
CNBT1515-20（15G）
CNBT1515-10（15G）