采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 真菌D-葡聚糖检测荧光染色液 | 最高限价（元） | 88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 快速检测真菌的新型染色液，在荧光显微镜下真菌以清晰的荧光表现 |  |  |  | 否 | 证明材料 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具有医疗器械注册证 |  |  |  | 否 | 证明材料 |
| 3 | 检测标记物 |  | ★ | 与真菌D-葡聚糖发生特异性染色 |  |  |  | 否 | 证明材料 |
| 4 | 荧光稳定性 |  | ▲ | 10倍镜下30分钟内不会发生荧光衰减，40倍镜下2分钟内不会发生荧光衰减 |  |  |  | 否 | 说明书或彩页 |
| 5 | 染色速度 |  |  | 标本直接涂片无需干燥固定，滴上试剂可以立刻镜下观察 |  |  |  | 否 | 说明书或彩页 |
| 6 | 镜下背景 |  | ▲ | 深蓝色（可以看毛壳菌等暗色真菌），深部标本中上皮细胞不被染色 |  |  |  | 否 | 说明书或彩页 |
| 7 | 运输温度 |  | ▲ | 常温 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 开盖后效期 |  | ▲ | 6个月内 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 荧光模块波长 |  | ★ | 330nm-380nm |  |  |  | 否 | 说明书或彩页 |
| 10 | 环境 |  | ★ | 室内自然光下涂片染色，镜下观察 |  |  |  | 否 | 说明书或彩页 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后，交付时间和地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后，且到回款账期后付100% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 |  | ★ | 24小时售后服务，有任何产品问题，接受医院的退换货要求。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
|  | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 ： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。 （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |