## 采购需求表（服务类）
采购需求表（服务类）
|  |  | 项目名称 | CT、DSA等设备检测服务 | 最高限价 （万元） | 49
序 号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 投标单位按照现行有效的相关检定规程、技术规范等技术标准，对甲方79台放射影像设备按照放射诊疗卫生检测要求进行质量检测，并出具国家认可的质量检测报告。 |  |  | 否 | 提供承诺书
2 | 投标企业要求 | ★ | 投标单位必须为北京市卫健委备案且有效的放射卫生技术服务机构 |  |  | 否 | 提供证明材料
3 | 检测范围 | ★ | 本项目检测范围为：DSA 17台、CT 18台、DR 14台、G型臂C型臂9台、口腔X线机3台、全景口腔机1台、口腔CT 2台、骨密度2台、钼靶机1台、SPECT2台，PET-CT3台、TOMO2台、加速器3台，后装机1台，射波刀1台，共计79台。 |  |  | 否 | 提供承诺书
4 | 检测时间 | ★ | 本项目作业时间应适应医院工作时间。可在晚上、周末或者节假日工作，在检测期间不能影响正常医疗秩序。 |  |  | 否 | 提供承诺书
5 | 检测报告 | ★ | 本项目中出具的检测报告提供2份纸质原件和1份以检测项目编号命名的电子版。 |  |  | 否 | 提供承诺书
6 | 分项报价 | ★ | 招标时提供检测范围中检测设备DSA、CT、DR、G型臂C型臂、口腔X线机、全景口腔机、口腔CT 、骨密度、钼靶机、SPECT、PET-CT、TOMO、加速器，后装机，射波刀15类设备的分项单价和总价 |  |  | 否 | 提供承诺书
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后，根据需求方要求交付，交付时间由需求方指定。交付地点：北京市海淀区。 |  |  | 否 | 提供承诺书
2 | 付款及结算方式 | ★ | 提供每类检测设备的分项报价；服务完成验收后按实际完成检测服务支付 |  |  | 否 | 提供承诺书
3 | 验收考核办法 | ★ | 按需求方实际检测需求完成设备检测；设备检测完成后，5个工作日内出具对应的检测报告，提供纸质及电子版。 |  |  | 否 | 提供承诺书
4 | 服务续期期限 | ★ | 签订合同后1月内完成 |  |  | 否 | 提供承诺书
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 þ经评审的最低价法