## 采购需求表（物资类）
技术需求表（物资类）
编号 |  | 2025-JQ06-H1012 |  |  | 项目名称 | 负压导引鞘 | 最高限价（万元） | -
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于泌尿外科手术中，建立内窥镜及其它器械进入泌尿系统的通道 |  |  |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
2 | 注册证要求 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
3 | 技术指标1 |  | ★ | 带负压接头，可连接负压吸引装置，前端可弯曲鞘随软镜弯曲进入任意肾盏，贴近结石，角度200°~270°，按扩张器外径分类，可分为10Fr、11Fr、12Fr、13Fr、14Fr，导引鞘的外径为12Fr、13Fr、14Fr、15Fr、16Fr，按导引鞘的长度进行分类，可分为35cm、40cm、45cm和50cm四个规格，可搭配混合斑马导丝使用 |  |  |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
4 | 技术指标2 |  | ▲ | 双刻度：扩张器和导引鞘均有刻度，准确定位； |  |  |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
5 | 技术指标3 |  | ▲ | 双涂层：扩张器和导引鞘表面都涂覆有亲水涂层，涂层持久润滑，更易通过。 |  |  |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
6 | 技术指标4 |  |  | 导引鞘管组成材料为聚四氟乙烯、聚酰胺弹性体、不锈钢、亲水涂层(PVP)； |  |  |  | 否
7 | 技术指标5 |  |  | Y型接头组成材料为聚碳酸酯、硅胶; |  |  |  | 否
8 | 技术指标6 |  |  | 接头组成材料为聚乙烯; |  |  |  | 否
9 | 技术指标7 |  |  | 扩张管组成材料为聚乙烯(含硫酸钡)、亲水涂层(PVP)。 |  |  |  | 否
10 | 技术指标8 |  |  | 导丝由导丝芯、包塑层和涂层组成，组成材料为镍钛合金、聚氨酯、聚四氟乙烯、亲水涂层(PVP)。 |  |  |  | 否
11 | 综合实力1 |  | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后根据甲方订单要求交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款条件 |  | ★ | 按订单支付，验收合格后满3个月支付货款。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 售后服务1 |  | ★ | 临时行动中提供应急支援保障服务。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务2 |  | ★ | 产品发生质量问题和破损问题，免费包换。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务3 |  | ★ | 根据甲方要求，免费提供使用培训或者跟台服务。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。